
职业技能鉴定国家题库
油品分析工初级理论知识试卷
注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
	
	一
	二
	总  分

	得  分
	
	
	


	得  分
	

	评分人
	


一、单项选择(第1题～第615题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分615分。)

1. 职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的一种内在的、非强制性的(　　)。

  A、行为机制           B、规章制度           C、规范行为           D、约束机制

答案：D

2. 职业道德是一种内在的、(　　)的约束机制。

  A、强制性             B、非强制性           C、随意性             D、自发性

答案：B

3. 属于职业道德范畴的内容是(　　)。

  A、企业经营业绩       B、企业发展战略       C、人们的内心信念     D、员工的技术水平

答案：C

4. 下列选项中，(　　)不是职业道德具有的特征。

  A、范围的有限性                             B、内容的稳定性和连续性

  C、行业的多样性                             D、形式的多样性

答案：C

5. 在职业活动中，(　　)的提高有利于人的思想道德素质的全面提高。

  A、职业道德           B、学识水平           C、自身素质           D、家庭道德
答案：A

6. 增强职业道德，可以(　　)，增强企业内部凝聚力。

  A、协调员工之间的关系                       B、增加员工福利

  C、为员工创造发展空间                       D、调节企业与社会的关系

答案：A

7. 企业职工具有良好的职业道德，可以使企业(　　)。

  A、促进决策科学化                           B、增强员工独立意识

  C、模糊企业上级与员工关系                   D、提高产品和服务质量
答案：D

8. 提高职业道德修养的前提是(　　)。

  A、确立正确的人生观                         B、学习先进人物的优良品质

  C、培养自己良好的行为习惯                   D、同旧思想、旧意识及不良现象作斗争

答案：A

9. 确立正确的人生观是加强职业道德修养的(　　)。

  A、主要途径           B、前提               C、基础               D、目的

答案：B

10. @职业道德修养的基础是(　　)。

  A、确立正确的人生观                         B、学习先进人物的优良品质

  C、养成自己良好的行为习惯                   D、同旧思想、旧意识及不良现象作斗争

答案：C

11. 做好本职工作的基本条件是(　　)。

  A、经常进行自我反思，增强自律性

  B、提高精神境界，努力做到慎独

  C、努力学习现代科学文化知识和专业技能，提高文化素养

  D、学习职业道德规范，掌握职业道德知识

答案：C

12. 一个人若能在(　　)的情况下不做任何不道德的事，就是“慎独”。
  A、有人监督           B、无人监督           C、有纪律约束         D、无法律约束

答案：B

13. 在职业交往活动中，符合仪表端庄具体要求的是(　　)。

  A、着装华贵                                 B、适当化妆或带饰品

  C、饰品俏丽                                 D、发型要突出个性

答案：B

14. 职业活动中，对客人做到(　　)是符合语言规范的具体要求的。

  A、言语细致，反复介绍                       B、语速要快，不浪费客人时间

  C、用尊称，不用忌语                         D、语气严肃，维护自尊

答案：C

15. 职业活动中，(　　)不符合语言规范具体要求。

  A、语感自然，不呆板                         B、用尊称，不用忌语

  C、语速适中，不快不慢                       D、多使用幽默语言，调节气氛

答案：D

16. 在商业活动中，(　　)不符合待人热情要求。

  A、严肃待客，表情冷漠                       B、主动服务，细致周到

  C、微笑大方，不厌其烦                       D、亲切友好，宾至如归

答案：A

17. 要做到办事公道，在处理公私关系时，要(　　)。

  A、公私不分           B、假公济私           C、公平公正           D、先公后私

答案：C

18. 办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到(　　)。

  A、追求真理，坚持原则                       B、有求必应，助人为乐

  C、公私不分，一切平等                       D、知人善任，提拔知己

答案：A

19. 办事公道要努力做到(　　)。
  A、公私不分           B、公平公正           C、有求必应           D、全面公开

答案：B

20. 符合办事公道原则的是(　　)。

  A、顾全大局，一切听从上级                   B、大公无私，拒绝亲戚求助

  C、知人善任，努力培养知己                   D、坚持原则，不计个人得失
答案：D

21. 最能促进事业发展的是(　　)。

  A、企业内耗           B、我行我素           C、个人技术水平高     D、团结互助

答案：D

22. 在企业活动实践中，不符合平等尊重要求的是(　　)。

  A、根据员工技术专长进行分工

  B、对待不同服务对象采取一视同仁的服务态度

  C、师徒之间要平等和互相尊重

  D、取消员工之间的一切差别

答案：D

23. 企业员工在生产经营活动中，不符合平等尊重要求的做法是(　　)。

  A、男女有序，尊卑有别                       B、互相借鉴，取长补短

  C、真诚相待，一视同仁                       D、男女平等，友爱亲善

答案：A

24. 在生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是(　　)。

  A、互利互惠，平均分配                       B、加强交流，平等对话

  C、只要合作，不要竞争                       D、人心叵测，谨慎行事

答案：B

25. 在职业活动中，(　　)是为人之本。

  A、尊重别人           B、团结互助           C、学识渊博           D、诚实守信

答案：D

26. 在经济交往活动中，应以(　　)为前提。

  A、自己利益的实现                           B、自己利益的实现和他人需要的满足

  C、自己利益第一，对方利益第二               D、大公无私，照顾对方利益

答案：B

27. 市场经济条件下，不违反职业道德规范中关于诚实守信要求的是(　　)。

  A、通过诚实合法劳动，实现利益最大化         B、打进对手内部，增强竞争优势
  C、根据服务对象来决定是否遵守承诺           D、凡是有利于增大企业利益的行为就做

答案：A

28. 关于诚实守信的认识和判断中，正确的选项是(　　)。

  A、一贯地诚实守信是不明智的行为             B、诚实守信是维持市场经济秩序的基本法则

  C、是否诚实守信要视具体对象而定             D、追求利益最大化原则高于诚实守信

答案：B

29. 企业诚实守信的内在要求是(　　)。

  A、开展员工培训       B、增加职工福利       C、注重经济效益       D、维护企业信誉

答案：D

30. 当前严峻的就业现实要求人们(　　)。

  A、尽快跳槽                                 B、爱岗敬业

  C、哪里条件好就去哪里                       D、按兵不动

答案：B

31. 爱岗敬业作为职业道德的重要内容，要求员工(　　)。

  A、强化职业责任                             B、热爱有钱的岗位

  C、热爱自己喜欢的岗位                       D、不应多转行

答案：A

32. 市场经济条件下，(　　)的观念不符合爱岗敬业的要求。

  A、树立职业理想       B、多转行多受锻炼     C、干一行爱一行       D、强化职业责任

答案：B

33. 爱岗敬业并非要求员工做到(　　)。

  A、树立职业理想                             B、干一行爱一行

  C、遵守企业的规章制度                       D、一职定终身，不改行

答案：D

34. 勤俭节约的现代意义在于(　　)。

  A、勤俭节约是促进经济和社会发展的手段

  B、勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不宜提倡

  C、节俭制约消费，因而会阻碍市场经济的发展

  D、勤劳节约只有利于节约资源，但与提高生产效率无关

答案：A

35. 发明家爱迪生50年中在实验室或工厂里工作的时间，相当于普通人125年的工作时间。这证明了他有(　　)的修养。

  A、尊老爱幼           B、刻苦钻研           C、勤劳节俭           D、办事公道

答案：C

36. 关于勤劳节俭的论述中，不正确的选项是(　　)。

  A、勤劳节俭能够促进经济和社会发展

  B、勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不利于经济增长

  C、勤劳和节俭符合可持续发展的要求

  D、勤劳节俭有利于企业增产增效

答案：B

37. 提高生产效率，促进企业发展的重中之重是(　　)。

  A、文明礼貌           B、团结互助           C、自学成才           D、勤劳品质

答案：D

38. 关于勤劳节俭的论述中，不正确的选项是(　　)。

  A、企业可提倡勤劳，但不宜提倡节俭           B、“一分钟应看成八分钟”
  C、勤劳节俭符合可持续发展的要求             D、“节约一块钱，就等于净赚一块钱”

答案：A

39. 关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是(　　)。

  A、勤劳一定能使人致富                       B、勤劳节俭有利于企业持续发展

  C、新时代需要创造，不需要节俭               D、新时代需要巧干，不需要勤劳

答案：B

40. 一个社会的可持续发展必须首先重视(　　)。

  A、生产技术现代化                           B、生产利润最大化

  C、人力资源合理的调配                       D、生产资源的节约

答案：D

41. 职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有(　　)的特点。
  A、明确的规定性       B、高度的强制性       C、通用性             D、自愿性

答案：A

42. 企业员工违反职业纪律，企业(　　)。

  A、不能做罚款处罚                           B、因员工受劳动合同保护，不能给予处分

  C、可以视情节轻重，做出恰当处分             D、警告往往效果不大

答案：C

43. 职业纪律是从事这一职业的员工应该共同遵守的(　　)。

  A、交往规则           B、操作程序           C、行为准则           D、外事纪律

答案：C

44. 企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是(　　)。

  A、约束人的体现                             B、保证经济活动正常进行所决定的

  C、领导者人为的规定                         D、追求利益的体现
答案：B

45. 劳动纪律即在劳动过程中要求职工必须遵守的(　　)。

  A、行为规范           B、法律条文           C、群众纪律           D、财经纪律

答案：A

46. 下列记录中不属于运行记录的是(　　)记录。

  A、交接班             B、设备点检           C、工艺数据统计       D、DCS操作

答案：A

47. 运行记录填写错误需要更正时，必须采用(　　)。

  A、撕页重写           B、用刀片刮去重写     C、划改               D、涂改

答案：C

48. 化工管路图中，表示冷保温管道的规定线型是(　　)。

  A、
[image: image1.png]



  B、
[image: image2.png]



  C、
[image: image3.png]



  D、
[image: image4.png]



答案：B

49. 化工管路图中，表示蒸汽伴热管道的规定线型是(　　)。

  A、
[image: image5.png]



  B、
[image: image6.png]



  C、
[image: image7.png]



  D、
[image: image8.png]



答案：C

50. 化工管路图中，表示电伴热管道的规定线型是(　　)。

  A、
[image: image9.png]



  B、
[image: image10.png]



  C、
[image: image11.png]



  D、
[image: image12.png]



答案：D

51. 化工管路图中，表示热保温管道的规定线型是(　　)。

  A、
[image: image13.png]



  B、
[image: image14.png]



  C、
[image: image15.png]



  D、
[image: image16.png]



答案：A

52. 在工艺流程图中，下列符号表示活接头的是(　　)。

  A、
[image: image17.png]



  B、
[image: image18.png]



  C、
[image: image19.png]



  D、
[image: image20.png]



答案：C

53. 在工艺流程图中，表示法兰连接的符号是(　　)。

  A、
[image: image21.png]



  B、
[image: image22.png]



  C、
[image: image23.png]



  D、
[image: image24.png]



答案：D

54. 在工艺流程图中，表示闸阀的符号是(　　)。

  A、
[image: image25.png]



  B、
[image: image26.png]



  C、
[image: image27.png]



  D、
[image: image28.png]



答案：B

55. 在工艺流程图中，表示隔膜阀的符号是(　　)。

  A、
[image: image29.png]



  B、
[image: image30.png]



  C、
[image: image31.png]



  D、
[image: image32.png]



答案：C

56. 在工艺流程图中，表示球阀的符号是(　　)。

  A、
[image: image33.png]



  B、
[image: image34.png]



  C、
[image: image35.png]



  D、
[image: image36.png]



答案：D

57. 带控制点的工艺流程图中，仪表控制点以(　　)在相应的管路上用代号、符号画出。

  A、细实线             B、粗实线             C、虚线               D、点划线

答案：A

58. 带控制点的工艺流程图中，表示浓度的参量是(　　)。

  A、T                  B、P                  C、H                  D、C

答案：D

59. 带控制点的工艺流程图中，表示指示的功能代号是(　　)。

  A、T                  B、J                  C、Z                  D、X

答案：C

60. 带控制点的工艺流程图中，表示电磁流量计的代号是(　　)。

  A、
[image: image37.png]



  B、
[image: image38.png]



  C、
[image: image39.png]



  D、
[image: image40.png]



答案：B

61. 石化生产存在许多不安全因素，其中易燃、易爆、有毒、有(　　)的物质较多是主要的不安全因素之一。

  A、腐蚀性             B、异味               C、挥发性             D、放射性

答案：A

62. 石化生产存在许多不安全因素，其中高温、(　　)设备较多是主要的不安全因素之一。

  A、高效               B、高压               C、常压               D、高大

答案：B

63. 石化生产的显著特点是工艺复杂、(　　)要求严格。

  A、产品               B、原料               C、操作               D、温度

答案：C

64. 我国安全生产的方针之一是“(　　)第一，预防为主”。

  A、管理               B、效益               C、安全               D、质量

答案：C

65. 我国安全生产的方针之一是“防消结合，以(　　)为主”。

  A、管                 B、消                 C、人                 D、防

答案：D

66. 防消结合，以防为主是安全生产方针在(　　)工作中的具体体现。

  A、消防               B、管理               C、生产               D、领导

答案：A

67. 厂级安全教育对象不包括(　　)。

  A、新调入人员         B、临时工             C、厂内调动人员       D、外用工

答案：C

68. 工人的日常安全教育应以“周安全活动”为主要阵地进行，并对其进行(　　)的安全教育考核。
  A、每季一次           B、每月一次           C、每半年一次         D、一年一度

答案：B

69. 为保护头部不因重物坠落或其它物件碰撞而伤害头部的防护用品是(　　)。

  A、安全帽             B、防护网             C、安全带             D、防护罩

答案：A

70. 《安全生产法》规定，(　　)安全帽禁止使用。

  A、塑料               B、钢制               C、柳条编制           D、各种材质

答案：C

71. 从事(　　)作业时，作业人员必须佩戴封闭式眼镜。

  A、酸碱               B、尘土               C、强光               D、驾驶

答案：A

72. 从事计算机、焊接及切割作业、光或其它各种射线作业时，需佩戴专用(　　)。

  A、防护罩             B、防护网             C、防护镜             D、防护服

答案：C

73. 专业从事机动车驾驶人员需戴(　　)变色镜，保护眼睛。
  A、墨色               B、橙色               C、棕色               D、防冲击

答案：D

74. 从事有(　　)、热水、热地作业时应穿相应胶鞋。

  A、硬地               B、腐蚀性             C、检修作业           D、机床作业

答案：B

75. 从事(　　)作业时应穿耐油胶鞋。

  A、各种油类           B、酸碱类             C、机加工             D、检查维护

答案：A

76. 从事焊接、切割、电气作业时需戴相应的(　　)手套。

  A、绝缘专用           B、皮                 C、线                 D、棉

答案：A

77. 线手套或(　　)手套只可做为一般的劳动防护用品。

  A、皮                 B、布                 C、橡胶               D、塑料
答案：B

78. 从事机加工作业时，机床运行操作中，作业人员严禁(　　)。

  A、戴皮手套           B、戴线手套           C、戴棉手套           D、戴手套

答案：D

79. 耳的防护即(　　)的保护。

  A、听力               B、耳廓               C、头部               D、面部

答案：A

80. 工作地点有有毒的气体、粉尘、雾滴时，为保护呼吸系统，作业人员应按规定携带戴好(　　)。

  A、过滤式防毒面具     B、防护服             C、口罩               D、防护面罩

答案：A

81. 进入有毒设备内的作业人员，应备有(　　)。

  A、防护口罩           B、过滤式防毒面具     C、长管呼吸器         D、普通面具

答案：C

82. 工作服必须是三紧式，即紧领、紧(　　)、紧袖。

  A、摆                 B、腰                 C、腿                 D、身

答案：A

83. 从事易燃、易爆岗位的作业人员应穿(　　)工作服。

  A、腈纶               B、防静电             C、涤纶               D、防渗透

答案：B

84. 从事苯、石油液化气等易燃液体作业人员应穿(　　)工作服。

  A、耐腐蚀             B、阻燃               C、隔热               D、防静电

答案：D

85. 各种皮带运输机、链条机的转动部位，除安装防护罩外，还应有(　　)。

  A、安全防护绳         B、防护线             C、防护人             D、防护网

答案：A

86. 厂内机动车装载货物超高、超宽时，必须经厂内(　　)管理部门审核批准。
  A、安全               B、环保               C、监察               D、交通

答案：A

87. 不属于有毒气体的是(　　)。

  A、氯气               B、硫化氢             C、二氧化碳           D、一氧化碳

答案：C

88. 盐酸、浓硫酸等挥发出来的气体遇空气中的水分而生成悬浮在空气中的微小液滴叫(　　)。

  A、有毒气体           B、有毒蒸汽           C、有毒烟尘           D、有毒雾滴

答案：D

89. 引起慢性中毒的毒物绝大部分具有(　　)。

  A、蓄积作用           B、强毒性             C、弱毒性             D、中强毒性

答案：A

90. 急性中毒现场抢救的第一步是(　　)。

  A、迅速报警                                 B、迅速拨打120急救

  C、迅速将患者转移到空气新鲜处               D、迅速做人工呼吸

答案：C

91. 碱烧伤时，应用(　　)溶液冲洗。

  A、2%硼酸             B、硼砂               C、2%碳酸             D、2%碳酸氢钠

答案：A

92. 高处作业是指在坠落高度基准面(　　)(含)以上，有坠落可能的位置进行的作业。

  A、2 m                B、2.5 m              C、3 m                D、5 m

答案：A

93. 进行(　　)(含)以上高处作业，应办理“高处作业许可证”。

  A、10 m               B、15 m               C、20 m               D、30 m

答案：B

94. 一般不会造成环境污染的是(　　)。

  A、化学反应不完全                           B、化学反应完全

  C、装置的泄漏                               D、化学反应中的副反应

答案：B

95. 不是石化行业污染主要途径的是(　　)。

  A、工艺过程的排放                           B、设备和管线的滴漏

  C、成品运输                                 D、催化剂、助剂等的弃用

答案：C

96. 不属于石化行业污染特点的是(　　)。

  A、毒性大             B、毒性小             C、有刺激性           D、有腐蚀性

答案：B

97. 清洁生产是指“在生产过程、产品寿命和(　　)领域持续地应用整体预防的环境保护战略，增加生态效率，减少对人类和环境的危害。

  A、服务               B、能源               C、资源               D、管理

答案：A

98. 清洁生产的内容包括清洁的能源、(　　)、清洁的产品、清洁的服务。

  A、清洁的原材料       B、清洁的资源         C、清洁的工艺         D、清洁的生产过程

答案：D

99. 气体测爆仪测定的是可燃气体的(　　)。

  A、爆炸下限           B、爆炸上限           C、爆炸极限范围       D、浓度

答案：D

100. MF4型手提式干粉灭火器的灭火参考面积是(　　)m2。
  A、1.5                B、1.8                C、2.0                D、2.5

答案：B

101. MF8型手提式干粉灭火器的喷射距离大于等于(　　)m。

  A、3                  B、5                  C、6                  D、7

答案：B

102. MFT70型推车式干粉灭火器的灭火射程在(　　)m。

  A、8～10              B、17～20             C、30～35             D、10～13

答案：D

103. MP10型手提式泡沫灭火器的灭火射程是(　　)m。

  A、4～6               B、6～8               C、10～12             D、8～10

答案：D

104. MY2型手提式1211灭火器的灭火射程是(　　)m。

  A、1                  B、2                  C、3                  D、4

答案：C

105. MYT40型1211灭火器的灭火射程在(　　)m。

  A、3～5               B、7～8               C、8～9               D、6～8
答案：A

106. MY0.5型手提式1211灭火器的灭火射程在(　　)m。

  A、3                  B、4.5                C、2.5                D、2

答案：D

107. ISO14000系列标准的核心是(　　)标准。

  A、ISO14000           B、ISO14001           C、ISO14010           D、ISO14100

答案：B

108. HSE管理体系是指实施安全、环境与(　　)管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体。

  A、生命               B、过程               C、健康               D、资源

答案：C

109. HSE中的H(健康)是指人身体上没有(　　)，在心理上保持一种完好的状态。

  A、生命               B、疾病               C、健康               D、安全

答案：B

110. HSE中的E(环境)是指与人类密切相关的、影响(　　)和生产活动的各种自然力量或作用的总和。

  A、生命               B、疾病               C、健康               D、人类生活

答案：D

111. 建立HSE管理体系可减少各类事故的发生、(　　)。

  A、预防污染           B、节约能源           C、降低风险           D、减少成本

答案：C

112. 建立HSE管理体系可提高企业安全、环境和健康(　　)。

  A、管理水平           B、操作水平           C、使用水平           D、能源水平

答案：A

113. 事故处理要坚持(　　)不放过的原则。

  A、二                 B、三                 C、四                 D、五

答案：C

114. 事故处理“四不放过”的原则不包括(　　)。

  A、原因未查清不放过                         B、责任未分清不放过

  C、整改措施未落实不放过                     D、责任人员未处理不放过

答案：B

115. 为在一定的范围内获得最佳(　　)，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动，称为标准化。

  A、社会效益           B、秩序和社会效益     C、社会功效           D、成效

答案：B

116. 为在一定的范围内获得最佳秩序，对(　　)制定共同的和重复使用的规则的活动，称为标准化。

  A、实际的或潜在的问题                       B、实际问题

  C、事物和概念                               D、潜在问题

答案：A

117. 标准化包括(　　)的过程。

  A、研究、制定及颁布标准                     B、制定、修改及使用标准

  C、制定，发布及实施标准                     D、研究、公认及发布标准

答案：C

118. 根据《中华人民共和国标准化法》的规定，我国的标准分为(　　)四级。

  A、国际标准、国家标准、地方标准和企业标准
  B、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准

  C、国家标准、地方标准、行业标准和企业标准

  D、国际标准、国家标准、行业标准和地方标准

答案：B

119. 根据《国家标准管理办法》和《行业标准管理办法》，下列标准不属于强制性标准的是(　　)。

  A、药品、食品卫生、兽药、农药和劳动卫生标准

  B、产品生产、贮运和使用中的安全及劳动安全标准

  C、工程建设的质量、安全、卫生等标准

  D、GB/T13387-1992《电子材料晶片参考面长度测量方法》

答案：D

120. 我国在国家标准管理办法中规定国家标准的有效期一般为(　　)。

  A、3年                B、4年                C、5年                D、7年

答案：C

121. 自标准(　　)之日起，至标准复审重新确认、修订或废止的时间，称为标准的有效期，又称标龄。

  A、实施               B、制定               C、发布               D、公认

答案：A

122. 为了增进顾客满意，组织应按(　　)标准的要求建立、实施和持续改进质量管理体系。
  A、ISO9000            B、ISO9001            C、ISO9004            D、ISO19011

答案：B

123. 2000版ISO9000族标准适用的范围是(　　)。

  A、小企业                                   B、大中型企业

  C、制造业                                   D、所有行业和各种规模的组织

答案：D

124. 2000版ISO9000族标准采用了以(　　)为基础的质量管理体系模式。

  A、过程               B、结果               C、前提               D、原由

答案：A

125. 微型计算机硬盘正在工作，应特别注意避免(　　)。

  A、震动               B、潮湿               C、噪声               D、日光

答案：A

126. 在电脑的存储设备中，数据存取速度从快到慢的顺序是(　　)。

  A、软盘、硬盘、光盘、内存                   B、内存、硬盘、光盘、软盘
  C、软盘、硬盘、内存、光盘                   D、光盘、软盘、内存、硬盘

答案：B

127. 计算机硬件系统最核心的部件是(　　)。

  A、内存储器           B、主机               C、CPU                D、主板

答案：C

128. 键盘是计算机的一种(　　)设备。

  A、控制               B、存储               C、输出               D、输入

答案：D

129. 半导体只读存储器(ROM)与半导体随机存取存储器(RAM)的主要区别在于(　　)。

  A、ROM是内存储器，RAM是外存储器

  B、在掉电后，ROM中存储的信息不会丢失，RAM信息会丢失

  C、掉电后，ROM信息会丢失，RAM则不会丢失
  D、ROM是外存储器，RAM是内存储器

答案：B

130. 计算机病毒会给计算机造成的损坏是(　　)。

  A、只损坏软件                               B、损坏硬件、软件或数据

  C、只损坏硬件                               D、只损坏数据

答案：B

131. 一张加了写保护的软磁盘(　　)。

  A、不会向外传染病毒，但是会感染病毒         B、不会向外传染病毒，也不会感染病毒

  C、不会再感染病毒，但是会向外传染病毒       D、既向外传染病毒，又会感染病毒

答案：C

132. 为预防计算机被计算机病毒感染，下列做法不合理的是(　　)。

  A、经常使用最新杀病毒软件检查               B、不使用来历不明的光盘、软盘

  C、不轻易打开陌生人的电子邮件               D、不上网

答案：D

133. 计算机防病毒软件可(　　)。

  A、永远免除计算机病毒对计算机的侵害         B、具有查病毒、杀病毒、防病毒的功能

  C、消除全部已发现的计算机病毒               D、对已知病毒产生免疫力

答案：B

134. 在计算机应用软件Word中的编辑状态，进行字体设置操作后，按新设置的字体显示的文字是(　　)。

  A、插入点所在段落中的文字                   B、插入点所在行中的文字

  C、文档的全部文字                           D、文档中被选择的文字

答案：D

135. 在计算机应用软件Word编辑中，以下键盘命令中执行复制操作的命令是(　　)。

  A、Ctrl+A             B、Ctrl+C             C、Ctrl+X             D、Ctrl+V

答案：B

136. 在计算机应用软件Word中常用工具栏中的”格式刷”用于复制文本和段落的格式，若要将选中的文本或段落格式重复用多次，应进行(　　)操作。

  A、双击格式刷         B、拖动格式刷         C、右击格式刷         D、单击格式刷

答案：A

137. 在计算机应用软件Word中要插入一个人工分页符，最直接的方法是在插入点所在位置按下(　　)组合键。

  A、Alt+Enter                                B、Shift+Ctrl+Enter

  C、Ctrl+Enter                               D、Shift+Enter

答案：C

138. 下列的IP地址表述正确的是(　　)。

  A、20117              B、202.112.7.12       C、201112             D、202:112:7:12

答案：B

139. 使用IE浏览某网站时，出现的第一个页面称为网站的(　　)。

  A、WEB页              B、网址               C、主页               D、网页

答案：C

140. 计算机网址http://www.sohu.com.cn中，http的含义是(　　)。

  A、超文本传输协议     B、万维网             C、INTERNET服务商     D、文本传输协议

答案：A

141. 在浏览WEB网页的过程中，如果你发现自己喜欢的网页并希望以后多次访问，应当使用的方法是(　　)。

  A、放到收藏夹中                             B、建立浏览

  C、建立地址簿                               D、用笔抄写到笔记本上

答案：A

142. 网址http://www.sohu.com.cn中com一般是指(　　)。

  A、科研机构           B、商业机构           C、政府机关           D、教育机构

答案：B

143. 发送电子邮件时，不可作为附件内容的是(　　)。

  A、可执行文件         B、文件夹             C、压缩文件           D、图象文件

答案：B

144. 某电子邮件地址为new@public.bta.net.cn，其中new代表(　　)。

  A、用户名             B、主机名             C、本机域名           D、密码

答案：A

145. 以下用作电子邮件处理的应用程序是(　　)。

  A、MicrosoftExcel                           B、OutlookExpress

  C、InternetExplorer                         D、MicrosoftAccess

答案：B

146. 在应用程序OutlookExpress中，用来保存往来邮件的人名和邮箱地址的是(　　)。

  A、地址簿             B、通讯录             C、收件箱             D、通讯簿

答案：D

147. 《劳动法》规定，所有劳动者的合法权益一律平等地受我国劳动法的保护，不应有任何歧视或差异。这体现了对劳动者权益(　　)的保护。

  A、最基本             B、平等               C、侧重               D、全面

答案：B

148. 劳动法在对劳动关系当事人双方都给予保护的同时，偏重于保护在劳动关系中事实上处于相对弱者地位的劳动者，亦即向保护劳动者倾斜。这体现了对劳动者权益(　　)的保护

  A、最基本             B、平等               C、侧重               D、全面

答案：C

149. 保护妇女劳动者、未成年劳动者、残疾劳动者、少数民族劳动者、退役军人劳动者等的合法权益，体现了对劳动者权益(　　)的保护

  A、最基本             B、全面               C、侧重               D、平等

答案：D

150. 《劳动法》规定，(　　)的保护是对劳动者的最低限度保护，是对劳动者基本利益的保护，对劳动者的意义最重要。

  A、最基本             B、全面               C、侧重               D、平等

答案：A

151. 依据《劳动法》规定，劳动者在(　　)情况下，用人单位可以解除劳动合同，但应提前三十天以书面形式通知劳动者本人。

  A、在试用期间被证明不符合录用条件

  B、患病或者负伤，在规定的医疗期内

  C、严重违反用人单位规章制度

  D、不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作

答案：D
152. 能够认定劳动合同无效的机构是(　　)。

  A、各级人民政府                             B、劳动争议仲裁委员会

  C、各级劳动行政部门                         D、工商行政管理部门

答案：B

153. 我国劳动法律规定，集体协商职工一方代表在劳动合同期内，自担任代表之日起(　　)以内，除个人严重过失外，用人单位不得与其解除劳动合同。

  A、5年                B、4年                C、3年                D、2年

答案：A

154. 依据《劳动法》的规定，发生劳动争议时，提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起(　　)日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。

  A、三十               B、四十               C、十五               D、六十

答案：D

155. 依据《劳动法》的规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法(　　)，也可以协商解决。

  A、提起诉讼                                 B、申请调解、仲裁、提起诉讼

  C、申请仲裁                                 D、申请调解

答案：B

156. 依据《劳动法》的规定，解决劳动争议，应当根据(　　)的原则，依法维护劳动争议当事人的合法权益。

  A、公平、公正、合法                         B、公平、合法、及时

  C、合法、公正、及时处理                     D、公平、公正、及时处理

答案：C

157. 我国《劳动法》规定，安排劳动者延长劳动时间的，用人单位应支付不低于劳动者正常工作时间工资的(　　)的工资报酬。

  A、100%               B、150%               C、200%               D、300%

答案：B

158. 我国劳动法律规定的最低就业年龄是(　　)周岁。

  A、18                 B、17                 C、16                 D、15

答案：C

159. 劳动安全卫生工作“三同时”是指：(　　)的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

  A、新建工程                                 B、改建工程

  C、扩建工程                                 D、新建、改建或扩建工程

答案：D

160. 依据《劳动法》的规定，(　　)各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。

  A、县级以上           B、市级以上           C、省级以上           D、国家

答案：A

161. 依据《劳动法》的规定，用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有(　　)危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。

  A、身体               B、职业               C、潜在               D、健康

答案：B

162. 《产品质量法》规定，承担产品质量责任的主体包括(　　)。

  A、消费者             B、生产者和销售者     C、工程建设者         D、仓储运输者

答案：B

163. 《产品质量法》规定，因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产损害的，应当由(　　)承担赔偿责任。

  A、生产者和销售者共同                       B、销售者

  C、消费者                                   D、生产者

答案：D

164. 《产品质量法》规定，生产者应当对其生产的产品质量负责，生产的产品不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的(　　)的，应当符合该标准。

  A、国家标准、地方标准                       B、行业标准、企业标准

  C、国家标准、行业标准                       D、企业标准、地方标准

答案：C

165. 产品质量义务中的行为人必须为一定质量行为或不为一定质量行为的(　　)性，是义务区别于权利的质的差异和主要特征。

  A、必然               B、重要               C、必要               D、强制

答案：C

166. 下列各项不属于生产产品质量消极义务的是(　　)。

  A、限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期

  B、生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址
  C、生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品

  D、生产者不得生产国家明令淘汰的产品

答案：A

167. 下列各项不属于生产产品质量积极义务的是(　　)。

  A、有产品质量检验合格证明

  B、生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品

  C、使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明

  D、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址
答案：B

168. 《安全生产法》规定，从业人员有获得符合(　　)的劳动防护用品的权利。

  A、国家标准、行业标准                       B、行业标准、企业标准

  C、国家标准、地方标准                       D、企业标准、地方标准

答案：A

169. 不属于《安全生产法》规定的从业人员安全生产保障知情权的一项是(　　)。

  A、有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素

  B、有权了解防范措施

  C、有权了解事故应急措施

  D、有权了解事故后赔偿情况

答案：D

170. 下列说法不正确的是(　　)。

  A、从业人员有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业

  B、从业人员有权拒绝存在危险的作业

  C、从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议
  D、从业人员有获得安全生产教育和培训的权利

答案：B

171. 《消防法》规定，公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务，造成人身伤亡，尚不构成犯罪的，处(　　)日以下拘留。

  A、十                 B、十二               C、七                 D、十五

答案：D

172. 下列说法不正确的是(　　)。

  A、任何单位和个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设备、器材

  B、任何单位和个人不得占有防火间距、不得堵塞消防通道

  C、营业性场所不能保障疏散通道、安全出口畅通的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分或者处警告

  D、阻拦报火警或者谎报火警的，处警告、罚款或者十日以下拘留

答案：C

173. 违反《消防法》的规定，有下列行为之一的，处警告、罚款或者十日以下拘留，以上说法不正确的是(　　)

。
  A、违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的

  B、阻拦报火警或者谎报火警的

  C、意阻碍消防车、消防艇赶赴火灾现场或者扰乱火灾现场秩序

  D、火灾扑灭后，为隐瞒、掩饰起火原因、推卸责任，故意破坏现场或者伪造现场，尚不构成犯罪的。

答案：D

174. 以机动车驾驶技能为例，个人日常生活中驾驶是属于(　　)。

  A、职业技能           B、生活技能           C、操作技能           D、肢体技能

答案：B

175. 职业技能鉴定考试的主要目的是(　　)。

  A、为劳动者持证上岗和用人单位就业准入资格提供依据

  B、为劳动者提供就业证书

  C、检验劳动者的技能水平

  D、测量劳动者职业技能的等级

答案：A

176. 职业技能鉴定考试属于(　　)。

  A、常模参照考试       B、上岗考试           C、取证考试           D、标准参照性考试

答案：D

177. 职业技能鉴定考试方式主要是(　　)。

  A、理论知识考试                             B、操作技能考试

  C、理论知识考试和实际操作考试               D、面试和笔试

答案：C

178. 职业资格证书初级、中级、高级、技师、高级技师对应的级别分别是(　　)。

  A、(五 、四、三、二、一)                    B、(一、二、三、四、五)

  C、(二、三、四、五、六)                     D、(六、五、四、三、二)

答案：A

179. 高级职业资格证书对应的级别是(　　)。

  A、四级               B、三级               C、二级               D、一级

答案：B

180. 职业资格证书是由(　　)机构印制。

  A、级教育部门                               B、劳动保障部门

  C、劳动者所在的劳资部门                     D、职业技能鉴定部门

答案：B

181. 职业资格证书中级封面颜色是(　　)。

  A、色                 B、紫色               C、绿色               D、兰色

答案：D

182. 可以作为劳动者就业上岗和用人单位准入就业的主要依据是(　　)。

  A、毕业证书           B、介绍信             C、职业资格证书       D、成绩单

答案：C

183. 工种是根据劳动管理的需要，按照生产劳动的性质、工艺技术的特征或者服务活动的特点而划分的(　　)。

  A、工作位置           B、工作性质           C、工作类别           D、工作种类

答案：D

184. 职业具有社会性、稳定性、规范性、群体性和(　　)等特点。

  A、目的性             B、开放性             C、先进性             D、实用性

答案：A

185. 下列物质由分子构成的是(　　)。

  A、甲烷               B、二氧化硅           C、金属汞             D、碳化硅

答案：A

186. 原子是(　　)。

  A、保持物质化学性质的最小微粒               B、物理变化中的最小微粒

  C、化学变化中的最小微粒                     D、不能再分的最小微粒

答案：C

187. 下列关于原子的说法正确的是(　　)。

  A、核电荷数＝中子数                         B、质子数＝中子数

  C、质子数＝核外电子数                       D、中子数＝核外电子数

答案：C

188. 下列物质都属于纯净物的一组是(　　)。

  A、水晶、小苏打、含结晶水的硫酸铜           B、漂白粉、碱石灰、盐酸

  C、煤、水煤气、过磷酸钙                     D、氯化钠、氧化钙、福尔马林

答案：A

189. 下列关于空气组成的说法，正确的是(　　)。

  A、空气是纯净物

  B、空气是混合物

  C、空气是几种化合物组成的混合物

  D、空气是一种单质和几种化合物组成的混合物

答案：B

190. 下列说法中，正确的是(　　)。

  A、化合物是由不同种分子组成的纯净物         B、化合物是由不同种元素组成的纯净物

  C、化合物是由多种元素组成的物质             D、化合物必须是两种不同元素组成的纯净物

答案：B

191. 下列物质都属于单质的一组是(　　)。
  A、臭氧、铁、氮气                           B、氧气、氢气、二氧化碳

  C、氯化钠、硫酸、氢氧化钠                   D、四氧化二氮、氧化氮、一氧化氮

答案：A

192. 下列关于元素的叙述，正确的是(　　)。

  A、指化学变化中的最小微粒                   B、只表示分子的微观结构

  C、既表示种类又表示个数                     D、只表示种类，不表示个数

答案：D

193. 元素的化学性质主要由(　　)决定。

  A、质子数             B、中子数             C、核外电子数         D、最外层电子数

答案：D

194. 下列叙述中属于物理变化的是(　　)。

  A、汽油燃烧                                 B、汽油挥发

  C、澄清的石灰水变浑浊                       D、铁生锈

答案：B

195. 下列属于物理变化的是(　　)。

  A、潮解               B、分解               C、水解               D、电解

答案：A

196. 下列变化中属物理变化的是(　　)。

  A、用二氧化硫漂白过的草帽日久变黄           B、固体氯化氨受热气化

  C、白磷在暗处发光                           D、固体碘受热气化

答案：D

197. 物质发生化学变化一定(　　)。

  A、有颜色变化         B、有发光发热现象     C、有新物质生成       D、有气体放出

答案：C

198. 下列选项中，属于化学变化的是(　　)。

  A、氯化钠溶解在水中                         B、液态氧受热放出氧气

  C、金属导电                                 D、氧化钠溶解在水中

答案：D

199. 下列选项中，属于化学变化的是(　　)。

  A、碘的晶体经加热直接变成紫色的碘蒸气

  B、铁在1535℃时变成铁水

  C、焦炭跟氧化铁混合经高温加热最后有铁水生成

  D、蒸气锅炉爆炸

答案：C

200. 在化学变化中，(　　)的组成发生了改变，生成新物质。

  A、原子               B、质子               C、中子               D、分子

答案：D

201. 下列化合物中，氯元素化合价最高的是(　　)。

  A、KClO3
  B、CaCl2
  C、HClO

  D、HClO4
答案：D

202. 元素R的最高正化合价为＋5，该元素的含氧酸钠盐中有3个钠离子，则该含氧酸根的离子符号为(　　)。

  A、RO32－
  B、RO43－
  C、HRO3

  D、RO2－
答案：B

203. 下列说法不正确的是(　　)。

  A、一种物质只能有一个分子式

  B、一个分子式只有一种分子组成

  C、在分子中正价与负价的代数和为零

  D、一般显正价原子或原子团放在前，显负价原子或原子团放在后

答案：B

204. 在书写化学反应式时，如生成物中有(　　)产生，一般应用“↓”或“↑”符号表示出来。

  A、沉淀               B、气体               C、杂质或气体         D、沉淀或气体

答案：D

205. 在书写化学反应式时，要遵守质量守恒定律，等号两边各种(　　)的总数必须相等。

  A、原子               B、分子               C、化合物             D、系数

答案：A

206. 某反应的离子方程式是Ba2＋＋SO42－＝BaSO4↓，此反应属于(　　)。
  A、化合反应           B、置换反应           C、复分解反应         D、分解反应

答案：C

207. 在化学反应中，某元素由游离态变为化合态时，该元素(　　)。

  A、一定被还原                               B、既不被氧化也不被还原

  C、一定被氧化                               D、可能被还原也可能被氧化

答案：D

208. 下列物质属于电解质的是(　　)。

  A、蔗糖               B、甲烷               C、乙酸钠             D、二氧化碳

答案：C

209. 下列关于电解质的叙述，正确的是(　　)。

  A、溶于水能够导电的物质                     B、在溶液中能离解为离子的化合物

  C、在水中能生成离子的物质                   D、熔融态能够导电的物质

答案：B

210. 判断强弱电解质的依据是(　　)。

  A、水溶液导电性的强弱                       B、水溶液中离子浓度的大小

  C、是离子化合物还是共价化合物               D、电解质溶于水后是完全电离还是部分电离

答案：D

211. 在下列化学方程式中，不能用离子方程式Ba2＋＋SO42－＝BaSO4↓来表示的是(　　)。
  A、Ba（NO3）2＋H2SO4＝BaSO4↓＋2HNO3
  B、BaCl2＋Na2SO4＝BaSO4↓＋2NaCl
  C、BaCO3＋H2SO4＝BaSO4↓＋2H2O＋CO2↑
  D、BaCl2＋H2SO4＝BaSO4↓＋2HCl

答案：C

212. 下列各组中的离子，能在溶液中大量共存的是(　　)。

  A、K＋、H＋、SO42－、OH－
  B、Na＋、Ca2＋、CO32－、NO3－
  C、Na＋、H＋、Cl－、CO32－
  D、Na＋、Cu2＋、Cl－、SO42－
答案：D

213. 下列关于物质的量的说法中，正确的是(　　)。

  A、指物质中微观粒子的质量                   B、指物质中微观分子的数量

  C、指物质中微观原子的数量                   D、指物质中所含微观基本单元的数量

答案：D

214. 物质的量的单位符号是(　　)。

  A、N                  B、NA                 C、n                  D、mol

答案：D

215. 3.01×1023个水分子的质量是(　　)。
  A、0.5mol             B、9g                 C、18g                D、0.5g

答案：B

216. 某单质0.6g含有3.01×1022个原子，该单质的相对原子质量是(　　)。
  A、3                  B、16                 C、40                 D、12

答案：D

217. 1g水中所含的氢原子数最接近于(　　)。

  A、3.3×1022
  B、6.7×1022
  C、6.0×1022
  D、1×1023
答案：B

218. 下列说法正确的是(　　)。

  A、同温同压下，相同体积的物质，它们的物质的量一定相等

  B、等体积、等物质的量浓度的强酸中所含的H＋数一定相等
  C、1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小

  D、任何条件下，等物质的量的乙烯和一氧化碳所含的分子数一定相等

答案：D

219. 在标准状况下，相同质量的下列气体中体积最大的是(　　)。

  A、O2
  B、Cl2
  C、N2
  D、CO2
答案：C

220. 在相同的条件下，两种物质的量相同的气体必然(　　)。

  A、体积均为22.4L                            B、具有相同的体积

  C、是双原子分子                             D、具有相同的原子数目

答案：B

221. 在同温同压下，相同质量的SO2和SO3的体积之比是(　　)。
  A、1:1                B、4:3                C、4:5                D、5:4

答案：D

222. 等体积等物质的量浓度的氢氧化钡溶液和盐酸溶液混合后，加入石蕊试液，溶液呈(　　)色。

  A、无                 B、红                 C、紫                 D、蓝

答案：D

223. 用0.25mol/L的H3PO4去中和25mL0.30mol/L的NaOH溶液，得到磷酸钠，所需H3PO4溶液的体积为(　　)mL。
  A、8.3                B、10                 C、30                 D、75

答案：B

224. 要中和25mL
0.1mol/L的NaOH溶液，需要0.2mol/L（1/2H2SO4）溶液(　　)mL。
  A、12.5               B、25                 C、50                 D、6

答案：A

225. 下列说法正确的是(　　)。

  A、有机化合物的化学性质稳定，因此它们很难发生化学反应

  B、有机化合物的烃基是憎水基团，因此它们不溶于水只溶于有机溶剂

  C、有机化合物不易挥发

  D、绝大多数有机化合物都可燃烧

答案：D

226. 下列物质中，属于烃类的是(　　)。

  A、CH3CH2Cl
  B、CH3CH2OH
  C、C7H8
  D、CH3CH2NH2
答案：C

227. 烷烃的通式是(　　)。

  A、CnH2n－1
  B、CnH2n

  C、CnH2n＋1
  D、CnH2n＋2
答案：D

228. 乙炔分子中再添加(　　)个氢原子就可生成饱和的乙烷。

  A、1                  B、2                  C、3                  D、4

答案：D

229. 在碳链中，与两个碳相连的碳原子称为(　　)。

  A、伯碳原子           B、仲碳原子           C、叔碳原子           D、季碳原子

答案：B

230. 关于[image: image41.png]CHy~ GH-CH;~CH,
CH,



的命名，错误的是(　　)。
  A、异戊烷             B、2－甲基丁烷        C、二甲基乙基甲烷     D、2－乙基丙烷

答案：D

231. 某烷烃命名为3－甲基－2－乙基戊烷，下列的判断及说明中合理的是(　　)。

  A、正确

  B、错误，位置数字大的甲基应写在位置数字小的乙基后面

  C、错误，主碳链的编号不对

  D、错误，主碳链的选定不对

答案：D

232. 比较简单的烷烃一般以习惯命名法命名，用"正"、"异"、"新"区别不同的异构体，其中"异"通常指具有(　　)结构的烷烃。
  A、直链

  B、[image: image42.png]CH,=CH-




  C、[image: image43.png]



  D、[image: image44.png]CH;~CH-
&,




答案：D

233. 根据测定对象的不同，分析方法可分为(　　)。

  A、无机分析和有机分析                       B、气体分析和液体分析

  C、色谱分析和原子分析                       D、定性分析和定量分析

答案：A

234. 根据试样的(　　)及操作方法的不同，分析方法分为常量、半微量及微量分析。

  A、体积               B、密度               C、浓度               D、用量

答案：D

235. 在化学分析法中，若有其他方法可以代替，应尽量避免用(　　)。

  A、容量分析法         B、重量分析法         C、沉淀滴定法         D、汽化法

答案：B

236. 化学分析是(　　)在生产中的应用。

  A、定性分析           B、定量分析           C、容量分析           D、分析化学

答案：D

237. 优级纯试剂主成分含量高，杂质含量低，主要用于(　　)。

  A、一般的科学研究     B、精密的科学研究     C、重要的测定         D、工厂实验
答案：B

238. 分析纯试剂主成分含量高，杂质含量略高，主要用于(　　)。

  A、一般的科学研究     B、精密的科学研究     C、一般的测定         D、工厂实验

答案：A

239. 通用试剂优级纯常用(　　)符号表示。

  A、GR                 B、AR                 C、CP                 D、LR

答案：A

240. 通用试剂分析纯常用(　　)符号表示。

  A、GR                 B、LR                 C、CP                 D、AR

答案：D

241. GB15346规定通用试剂分析纯标签颜色为(　　)。

  A、深绿色             B、金光红色           C、中蓝色             D、玫红色

答案：B

242. 石油是由各种碳氢化合物组成的一种油状(　　)。

  A、固体               B、气体               C、混合物             D、化合物

答案：C

243. 石油主要由(　　)元素构成。

  A、碳和氢             B、碳                 C、碳和氧             D、硫和氢

答案：A

244. C5～C16的正构烷烃在原油中是以(　　)形态存在的。
  A、气态               B、液态               C、固态               D、无法确定

答案：B

245. 原油中正构烷烃和异构烷烃的通式为(　　)。

  A、CnH2n

  B、CnHn＋2
  C、CnH2n－2
  D、CnH2n＋2
答案：D

246. 汽油中含有(　　)组分不会造成铜片腐蚀不合格。

  A、硫醇               B、芳烃               C、有机酸             D、水溶性酸碱

答案：B

247. 油品的体积平均沸点是由(　　)计算得出的。

  A、恩氏蒸馏10%～90%馏出温度                 B、实分子平均沸点

  C、实沸点蒸馏的10%～90%馏出温度             D、油品组成的沸点

答案：A

248. 纯物质的沸点与(　　)有关。

  A、温度               B、加热方式           C、加热速度           D、压力

答案：D

249. 油品的平均分子质量随石油馏分馏程的升高而(　　)。

  A、减小               B、增大               C、不变               D、无法判断

答案：B

250. 密度是在规定温度下，单位体积所含物质的质量，一般以千克/米3、(　　)、克/毫升表示。
  A、克/米3
  B、千克/厘米3
  C、克/毫米3
  D、克/厘米3
答案：D

251. 石油产品的密度随温度变化而变化，温度升高，油品密度(　　)。

  A、上升               B、下降               C、不变化             D、无法确定

答案：B

252. 下列关于石油及其产品中机械杂质的种类和来源的说法中，错误的是(　　)。

  A、精制油品中大部分机械杂质是盐类、铁锈及一些白土

  B、润滑油脂中含有各种添加剂时，也有可能存在0.025%以下的机械杂质

  C、原油中的机械杂质大部分是砂子、粘土及微小的铁屑铁锈及盐类

  D、在油品生产过程中，由于化学作用，也会产生机械杂质
答案：D

253. 下列关于原油和油品中含水危害的叙述中，错误的是(　　)。

  A、轻质燃料油中含有水分，则使冰点升高，低温流动性变坏

  B、电气用油中有水，会降低其介电性能，严重的会引起短路，甚至烧毁设备

  C、润滑油含水在冬季冻结成冰粒，堵塞输油管道和过滤网、增加机件的磨损、增加润滑油的腐蚀性和乳化性
  D、溶剂油中含水，不影响使用效果

答案：D

254. 粘度是液体流动时(　　)的量度。

  A、流动速度           B、温度变化           C、流动层相对移动     D、内摩擦力

答案：D

255. 润滑油的粘度(　　)说明润滑油的品质愈好。

  A、随温度变化越小     B、随温度变化越大     C、越大               D、越小

答案：A

256. 粘度指数高的润滑油组分是(　　)。

  A、非烃类化合物                             B、多环短侧链的化合物

  C、正构烷烃                                 D、少环长侧链化合物

答案：D

257. 评价油品低温性能的指标有浊点、冰点、凝固点和(　　)等。

  A、终馏点             B、沸点               C、冷滤点             D、粘结点

答案：C

258. 油品在规定的试验条件下冷却，直到油品中呈现出肉眼能看见的晶体时的最高温度称为(　　)。

  A、冰点               B、浊点               C、结晶点             D、凝点

答案：C

259. 下面说法中，不正确的是(　　)。

  A、浊点比结晶点高

  B、在规定的条件下，油品冷却时，最初出现蜡结晶时的温度叫做结晶点
  C、结晶点就是冰点

  D、油品结晶是属于构造凝固

答案：C

260. 评价柴油安定性的主要指标之一为(　　)。

  A、碘值               B、溴价               C、诱导期             D、柴油贮存安定性

答案：D

261. 诱导期标志着一个时间，表示车用汽油在贮存时生成(　　)的倾向。

  A、残炭               B、灰分               C、胶质               D、沥青质

答案：C

262. 油品的闪点与(　　)无关。

  A、馏分组成           B、烃类组成           C、压力               D、温度

答案：D

263. 在同一族烃中，随分子量增大(　　)。

  A、自燃点降低，闪点增高                     B、自燃点降低，闪点降低

  C、自燃点增高，闪点增高                     D、自燃点增高，闪点降低

答案：A

264. 油品的沸点越低，(　　)。

  A、自燃点越低         B、自燃点越高         C、闪点越高           D、燃点越高

答案：B

265. 中华人民共和国计量法规定的计量单位是(　　)。

  A、国际单位制计量单位

  B、国家选定的其他单位

  C、国际单位制计量单位和国家选定的其他单位

  D、制外单位

答案：C

266. 法定计量单位是国家以法令的形式明确规定要在全国采用的(　　)。

  A、计量单位           B、计量形式           C、计算公式           D、国际单位

答案：A

267. 下列单位不是法定计量单位的是(　　)。

  A、帕斯卡             B、摄氏温度           C、华氏度             D、千克

答案：C

268. 下列粘度单位用国际单位制表达正确的是(　　)。

  A、cP（厘泊）

  B、kgf·s/m2（公斤力·秒/米平方）
  C、reyn（雷恩）

  D、Pa s（帕 秒）

答案：D

269. 下列单位中，(　　)是国际单位制中的辅助单位。

  A、t吨                B、L升                C、sr球面度           D、s秒

答案：C

270. 下列写法中符合国家法定单位标准的是(　　)。

  A、12min              B、30kcal             C、1.5马力            D、90 电

答案：A

271. 下列书写的量中正确的是(　　)。

  A、转速为360 /s       B、转速为60r/min      C、转速为100rad/hr    D、180 /hr

答案：B

272. 20℃应该读成(　　)。

  A、摄氏20度           B、20度               C、20摄氏度           D、都可以

答案：C

273. 电流的物理符号是(　　)。

  A、U                  B、A                  C、I                  D、V

答案：C

274. 下列关于电位的叙述中，正确的是(　　)。

  A、电路中某点的电位就是该点到电源负极间的电压

  B、电路中某点的电位就是该点到电源正极间的电压

  C、电路中某点的电位就是该点到负载末端间的电压

  D、在电路中选一点作为参考点，则电路中某点的电位就是该点到参考点之间的电压

答案：D

275. 1伏特等于(　　)毫伏（mV）。

  A、10                 B、100                C、1000               D、1000，000

答案：C

276. 下列关于电压的叙述，不正确的是(　　)。

  A、电压就是电位

  B、电压是在电场中，将单位正电荷由高电位移向低电位点时，电场力所作的功

  C、电压的单位是伏特

  D、电压为电场中任意两点间的电位差

答案：A
277. 金属导体的电阻与其(　　)。

  A、长度成反比                               B、导体通过的电流成反比

  C、加在导体两端的电压成正比                 D、横截面积成反比

答案：D

278. 当温度升高时，导体导电性能(　　)。

  A、降低               B、不变               C、升高               D、无法确定

答案：A

279. 一个完整的电路通常都是由(　　)组成。

  A、电源、导线、控制电器和负载               B、电源、导线、用电器

  C、变压器、电机、电缆                       D、开关、导线、负载

答案：A

280. 欧姆定律的公式是(　　)。

  A、U＝R/I             B、I＝RU              C、I＝U/R             D、I＝UG

答案：C

281. 在一段电阻电路中，如果电阻不变，当电压增加2倍时，电流将增加(　　)。

  A、2倍                B、3倍                C、4倍                D、不变

答案：A

282. 在一段电阻电路中，如果电压不变，当电阻增加一倍时，电流将(　　)。

  A、增加一倍           B、不变               C、增加两倍           D、降低为原来的1/2

答案：D

283. 根据GB13690《常用危险化学品的分类及标志》，危险品可划分为(　　)大类。

  A、6                  B、7                  C、8                  D、9

答案：C

284. 易燃液体是指易燃的(　　)，但不包括由于其他特性已列入其它类别的液体。

  A、液体                                     B、液体混合物

  C、含有固体物质的液体                       D、以上均是

答案：D

285. 以下对硫酸的危害叙述中错误的是(　　)。

  A、对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用

  B、属于Ⅰ级化学毒物

  C、口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成

  D、溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明

答案：B

286. 以下对苯类的危害叙述中错误的是(　　)。

  A、对中枢神经系统有麻醉作用                 B、长期接触对造血系统有损害

  C、苯属于Ⅲ级化学毒物                       D、易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险

答案：C

287. 以下不属于Ⅰ级化学毒物的是(　　)。

  A、苯                                       B、氨

  C、氰化物                                   D、铬酸盐与重铬酸盐

答案：B

288. 以下不属于一级无机酸腐蚀物的是(　　)。

  A、硫酸               B、硝酸               C、氢氟酸             D、氯磺酸

答案：A

289. 以下对于腐蚀品的叙述不正确的是(　　)。

  A、对人体有腐蚀作用                         B、对物品有腐蚀作用

  C、不属于易燃物                             D、大部分腐蚀性化学毒物有毒或有高毒

答案：C

290. 下列选项中，(　　)不是二级无机酸腐蚀物。

  A、盐酸               B、磷酸               C、溴氢酸             D、乙酸

答案：D

291. 化学品泄漏事故发生时，下面(　　)做法是错误的。

  A、报警                                     B、进行交通管制

  C、所有人员参加事故救援                     D、以上做法均对

答案：C

292. 如果生产工艺的温度和压力超过了水的沸点，那么水的存在就具有(　　)的危险。

  A、燃烧               B、中毒               C、腐蚀               D、蒸汽爆炸

答案：D

293. 高温可使可燃气体的爆炸极限范围(　　)。

  A、缩小                                     B、不变

  C、扩大                                     D、根据气体性质而变化

答案：C

294. 危险化学品爆炸通常伴随发热、(　　)、压力上升和电离等现象，具有很强的破坏作用。

  A、发光               B、射线               C、火灾               D、冲击波

答案：A

295. 下列关于爆炸特点说法不正确的是(　　)。

  A、在石油、化工生产过程中，发生的爆炸事故大多是爆炸性气体混合物的爆炸

  B、粉尘本身的理化性质（燃烧热、氧化反应速度等）以及粉尘的颗粒大小、粉尘浓度都是粉尘爆炸的影响因素
  C、水能抑制粉尘的悬浮性，因而降低了粉尘的爆炸性

  D、着火源是蒸气爆炸的必备条件

答案：D

296. 气瓶内装气体(　　)是液化气体。

  A、氧气               B、氮气               C、乙炔               D、二氧化碳

答案：D

297. 气瓶内装气体(　　)是溶解气体。

  A、氩气               B、二氧化碳           C、乙炔               D、氢气

答案：C

298. 氧气瓶、可燃气瓶与明火距离应不小于(　　)，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。

  A、1米                B、3米                C、10米               D、15米

答案：C

299. 当液化气罐内的气量不足时，应(　　)。

  A、放在热水中加热     B、更换               C、把气罐横放         D、摇晃

答案：B

300. 采样是指从一定数量的(　　)中采取少量检查试样的操作过程。
  A、一批物料           B、半批物料           C、多批物料           D、整批物料

答案：D

301. 为了保证采样合格，必须注意采集过程中(　　)。
  A、样品的稳定性       B、样品的均匀性       C、样品的代表性       D、以上三方面

答案：D

302. 下述说法属于采样基本原则的是(　　)。

  A、样品具有充分代表性                       B、样品代表物料来源

  C、进行仲裁                                 D、确定销售价格

答案：A

303. GB/T4756－1998《石油液体手工取样法》是(　　)采用国际标准IS0170：1988《石油液体手工取样法》制定的。

  A、等同               B、等效               C、参照               D、对应

答案：B

304. 固体样品采样方案的基本内容不包括(　　)。

  A、确定采样单元       B、确定采样工具       C、确定样品量         D、确定采样误差

答案：D

305. 影响固体产品采样方案的因素是(　　)。

  A、采样单元           B、采样工具           C、样品量             D、采样误差

答案：D

306. 采液体油样，当需要采取上部、中部、下部试样时，应按(　　)顺序进行采取。

  A、上、中、下         B、下、中、上         C、中、下、上         D、中、上、下

答案：A

307. 顶部样是指在石油或液体石油产品顶液面下(　　)处所采取的点样。

  A、100mm              B、120mm              C、130mm              D、150mm

答案：D

308. 底部样是指取样器降到油罐底部后，取样器(　　)位置所取到的全部样品。

  A、直立停在油罐底部                         B、水平停在油罐底部

  C、离罐底50mm                               D、离罐底100mm

答案：A

309. 按GB/T4756标准(　　)不属于油罐取样器。

  A、底部取样器         B、全层取样器         C、容器密闭器         D、例行取样器

答案：C

310. 按GB/T4756标准(　　)不属于点取样器。

  A、底部取样器         B、取样笼             C、加重的取样器       D、界面取样器

答案：A

311. 以下叙述不正确的是(　　)。

  A、可由一人带上呼吸器执行浮顶罐采样

  B、采样时应穿防静电的衣服，不得穿人造纤维制品的衣服

  C、取样前，取样者应使人体上的静电荷接地

  D、在大气电干扰或冰雹风雨期间不得进行取样

答案：A

312. 油罐采样不安全因素是(　　)。

  A、取样绳是导电体                           B、灯和手电筒是防爆型的

  C、穿棉布衣服                               D、任何条件下采样时间不能变

答案：D

313. 采集的样品量，应至少能满足(　　)次重复检验的需求。

  A、2                  B、3                  C、4                  D、5

答案：B

314. 取桶样时，应把洁净的取样管伸进油中约(　　)mm深处取样。

  A、200                B、250                C、300                D、350

答案：C

315. 取样口有有害气体溢出时，取样时要站在(　　)处。

  A、上风口             B、侧面               C、下风口             D、任意方向

答案：A

316. 采取挥发性样品必须在装罐(　　)min后，才能向油罐中引入导电的取样器具。

  A、无时间限制         B、10                 C、30                 D、60

答案：C

317. 固体样品的采样要求不包含(　　)。

  A、样品洁净                                 B、样品能代表总体物料的特性

  C、样品量能满足检验需要的最佳量             D、根据方法规定决定样品数

答案：A

318. 固体样品类型不包括(　　)。

  A、部位样品           B、定向样品           C、截面样品           D、全液位样品
答案：D

319. 如果油罐的内含液体是均匀的，且油罐的横截面积又均匀一致时，一个油罐的代表性试样通常是由等量的从油罐的顶液面到罐底的油面高度的六分之一、二分之一和(　　)液面处所采取的试样组合而成。

  A、三分之二           B、四分之三           C、五分之四           D、六分之五

答案：D

320. 采用立式油罐进行质量检验时，上部样，中部样及出口液面样的体积比各为(　　)。

  A、1:1:1              B、1:1:2              C、2:1:1              D、1:2:1

答案：A

321. 从船舱内采取液体样品，应将上中下部位样品，按(　　)混合均匀。

  A、1:2:1              B、1:1:1              C、2:3:2              D、3:4:4

答案：B

322. 取铁路罐车或公路罐车均匀样品时，应把取样器降到油罐车罐内油品深度的(　　)处。

  A、1/6                B、1/2                C、5/6                D、任意

答案：B

323. 对于非均匀液体石油产品，如果采用取点样方法应先从上部、中部和(　　)采取试样，检查油罐内含物的均匀性。

  A、顶部               B、下部               C、三分之二处         D、出口液面处

答案：D

324. 当采取的试样准备用作胶质含量，(　　)或腐蚀（铜片）试验时，应使用试验方法要求的棕色瓶。

  A、密度               B、残炭               C、氧化安定性         D、馏程
答案：C

325. 制备不熔性固体石油产品试样的操作顺序一般为(　　)。

  A、破碎、混匀、过筛、缩分                   B、破碎、过筛、混匀、缩分

  C、破碎、缩分、混匀、过筛                   D、破碎、过筛、缩分、混匀

答案：B

326. 采取用模铸成的石油产品时，在每100件中采取的件数不应少于(　　)件。
  A、5                  B、7                  C、8                  D、10

答案：D

327. 采液化石油气样时，将采样器装满后，要排出一定数量的试样，留下占采样器容量(　　)%的试样在采样器中即可。

  A、60                 B、70                 C、80                 D、90

答案：C

328. 当采取混合的液化气样，而且试样处于流动状态下，从管线上采样时，管线内压力应(　　)蒸气压力。

  A、大于               B、等于               C、小于               D、无要求

答案：A

329. 在含Ｈ2Ｓ的装置区域采样时，佩带适合的防毒面具，站在(　　)采样，并在装置操作工的监护下进行。
  A、上风口             B、取样点             C、下风口             D、随意处

答案：A

330. 在采混合的液化石油气时，所采得的试样只能是(　　)，否则所采样品不具代表性。

  A、液相               B、气相               C、气液两相           D、液相多气相少

答案：A

331. 保存石油液体样品所需的标签，无须标注的内容是(　　)。

  A、样品名称           B、样品编号           C、样品批号           D、样品性能

答案：D

332. 下列在采样过程中涉及到的内容，无须在标签注明的是(　　)。

  A、采样者             B、采样地点           C、采样方法           D、采样时间

答案：C

333. 处理样品的方法应取决于(　　)。

  A、取样的目的         B、取样的方法         C、取样数量           D、取样容器

答案：A

334. 不均匀样品在转移或细分之前均化，不适合的方法是(　　)。

  A、剧烈地机械混合     B、剧烈地液力混合     C、手工搅拌           D、外部搅拌器循环

答案：C

335. 下列物料混匀方法中，不属于液体石油样品物料混匀方法的是(　　)。

  A、用手摇晃混匀                             B、用搅拌器进行混匀

  C、用喷射循环泵进行混匀                     D、将两种物料在一起搅拌均匀

答案：D

336. 保存石油液体样品时，无须考虑的内容是(　　)。

  A、物质的可燃性       B、物质的光敏性       C、物质的温敏性       D、物质的挥发性

答案：A

337. 保存采取的可熔性固体石油产品时，应将其放置在(　　)中。

  A、清洁、干燥的塑料罐                       B、清洁、干燥的玻璃瓶

  C、牛皮纸或羊皮纸                           D、大滤纸

答案：C

338. 固体石油样品备检样品的贮存时间一般为(　　)。

  A、3个月              B、6个月              C、1年                D、2年

答案：B

339. 分液漏斗可用于分离(　　)。

  A、润滑油中的机械杂质                       B、无水乙醇和水

  C、汽油和水                                 D、碱性蓝指示剂的色素

答案：C

340. 能准确地移取不同量液体的玻璃仪器是(　　)。

  A、移液管             B、直管吸量管         C、量筒               D、量杯

答案：B

341. 容量分析滴定基本操作中不使用(　　)。

  A、移液管             B、滴定管             C、冷凝管             D、三角瓶

答案：C

342. 工业盐酸用于洗去玻璃仪器上的(　　)。

  A、酸性物质                                 B、碱性物质

  C、中性物质                                 D、大多数有机物残渣

答案：B

343. 例行洗涤法中，应按(　　)的原则用水冲洗。

  A、少量多次           B、多量少次           C、三次               D、五次

答案：A

344. 铬酸洗液是依据其的(　　)清除玻璃仪器上的污渍。

  A、物理性质           B、化学性质           C、互溶性             D、机械性质

答案：B

345. 强碱性洗液不应在玻璃器皿中停留超过(　　)min，以免腐蚀玻璃。

  A、20                 B、30                 C、15                 D、25

答案：A

346. 下列玻璃仪器不能在烘箱中烘干的是(　　)。

  A、三角瓶             B、称量瓶             C、移液管             D、烧杯

答案：C

347. 玻璃量器的烘干温度不得超过(　　)℃，以免引起容积变化。

  A、90                 B、150                C、105                D、50

答案：B

348. 机械天平是依据(　　)原理设计的。

  A、平衡               B、稳定               C、杠杆               D、电磁

答案：C

349. 在机械天平上称量出的是样品的(　　)。

  A、重量               B、质量               C、体积               D、密度

答案：B

350. 天平使用前要先调(　　)。

  A、零                 B、灵敏度             C、水平               D、感量

答案：C

351. 下列温度计不是用酒精作为工作液体的是(　　)。

  A、凝点温度计         B、冰点温度计         C、结晶点温度计       D、熔点温度计

答案：D

352. 下列温度计的浸没方式为全浸的是(　　)。

  A、凝点温度计                               B、开口闪点温度计

  C、闭口闪点温度计                           D、运动粘度用温度计

答案：D
353. 25℃时，三级水的电导率不大于(　　) mS/m。

  A、0.1                B、0.5                C、1.0                D、5.0

答案：A

354. 依据GB6682，在实验室用水的技术指标中三级水的pH值范围（25℃）是(　　)。

  A、6～9               B、6～8.5             C、5.0～7.5           D、6.5～8.5

答案：C

355. 一种或一种以上物质分散到另一种物质里，形成的均一稳定的混合物叫(　　)。

  A、悬浊液             B、乳浊液             C、溶液               D、混合液

答案：C

356. 可以作为溶剂的(　　)。

  A、只有固体                                 B、只有液体

  C、只有气体                                 D、气、液、固体都可以

答案：D

357. 在某溶质的饱和溶液中，加入一些该溶质的晶体，则(　　)。

  A、晶体质量减少                             B、溶液浓度增大

  C、溶液中晶体的质量不变                     D、溶解速度为0

答案：C

358. 饱和溶液的特点是(　　)。

  A、已溶解的溶质与未溶解的溶质的质量相等

  B、溶解和结晶不再进行

  C、在该温度下加入固体溶质，溶液浓度不改变

  D、蒸发掉部分溶剂，保持原来温度，溶液浓度会变大

答案：C

359. 关于非饱和溶液的叙述错误的是(　　)。

  A、在饱和溶液里加水，溶液又变为不饱和

  B、非饱和溶液是稀溶液

  C、在一定温度下，同一溶质的溶液的饱和溶液比不饱和溶液浓

  D、在室温下的硝酸钾饱和溶液升高温度会变成不饱和溶液

答案：B

360. 在讲溶液是否饱和时，一定要指明(　　)。

  A、温度和溶剂量       B、溶液浓度           C、溶质质量           D、溶液体积

答案：A

361. 20℃时，50g水中最多能溶解15gA物质，80g水中最多能溶解25gB物质，则A与B溶解度的关系是(　　)。

  A、Ａ＞B              B、A＜B               C、A＝B               D、无法比较

答案：B

362. 一定温度下某饱和溶液的质量分数是P%，此温度下，该溶液的溶解度是(　　)g。

  A、P                  B、100－P             C、P/（100－P）       D、100P/（100－P）

答案：D

363. 假如把80℃的氯酸钾饱和溶液冷却到室温，下列说法错误的是(　　)。

  A、溶质的总质量保持不变                     B、仍旧是饱和溶液

  C、一些溶质从溶液中析出                     D、溶液的浓度保持不变

答案：D

364. 要使硝酸钾的溶解度增大，采用的方法是(　　)。

  A、增加水

  B、增加KNO3的量
  C、不断搅拌

  D、升高温度

答案：D

365. 对气体溶解度有影响的因素有(　　)。

  A、溶剂体积           B、溶剂质量           C、溶液体积           D、温度和压强

答案：D

366. 下列溶液中，NO3－物质的量浓度最大的是(　　)。
  A、500mL1mol/L硝酸钾溶液                    B、500mL1mol/L硝酸钡溶液

  C、500mL0.5mol/L硝酸镁溶液                  D、500mL0.5mol/L硝酸铁溶液

答案：B

367. 在200mL稀盐酸里溶有0.73gHCl，则溶液的物质的量浓度是(　　)mol/L。

  A、0.01               B、0.02               C、0.1                D、0.2

答案：C

368. 市售浓H2SO4密度ρ＝1.84g/mL，ω＝96％，则其c（H2SO4）是(　　)mol/L，已知M（H2SO4）＝98.08。
  A、10.0               B、15.0               C、18.0               D、36.0

答案：C

369. 已知HCl溶液密度ρ＝1.19g/mL，ω＝36.5％，则c（HCl）是(　　)mol/L，已知M（HCl）＝36.5。
  A、11.9               B、5.8                C、23.8               D、36.5

答案：A

370. 已知溶液c（FeCl3）＝1.9mol/L，密度ρ＝1.234g/mL，则ω（FeCl3）是(　　)，已知M（FeCl3）＝162.21。
  A、12.48％            B、24.97％            C、30％               D、48％

答案：B

371. 今有HCl溶液，质量浓度为344.8g/L，密度ρ＝1.149g/mL，则此溶液的质量分数为(　　)。
  A、12.48％            B、24.97％            C、30％               D、40％

答案：C

372. 已知NaOH溶液的ω＝2％，ρ＝1.021g/mL，则其质量浓度是(　　)g/L。
  A、10.2               B、20.4               C、40.8               D、61.2

答案：B

373. 已知c（K2Cr2O7）＝0.02000mol/L，则K2Cr2O7标准溶液对Fe的滴定度为(　　)g/mL，已知M（Fe）＝55.85。
  A、0.006702           B、0.009581           C、0.013404           D、0.004795

答案：A

374. 已知KMnO4对As2O3的滴定度为4.946mg/mL，则c（KMnO4）为(　　)mol/L，已知M（As2O3）＝197.84。

  A、0.01000            B、0.03000            C、0.1000             D、0.02000

答案：D

375. 已知1:3的HNO3溶液，此溶液的c（HNO3）为(　　)mol/L，已知浓HNO3的ρ＝1.42g/mL，ω＝72％，M（HNO3）＝63。
  A、2                  B、4                  C、6                  D、8

答案：B

376. 1＋3HCl溶液相当于物质的量浓度c（HCl）为(　　)mol/L，已知浓HCl的ρ＝1.19g/mL，ω＝37％，M（HCl）＝35.5。
  A、1                  B、2                  C、3                  D、4

答案：C

377. 配制20%的硫酸溶液225g，需要取60%（密度为1.5g/cm3）的硫酸(　　)mL。
  A、45                 B、50                 C、35                 D、67.5

答案：B

378. 欲配制ω（NaOH）＝10%（m/V）NaOH溶液500mL，应称取NaOH(　　)g。
  A、50                 B、10                 C、25                 D、5

答案：A

379. 现有4.0Lc（HCl）＝0.25mol/LHCl溶液，需加(　　)L水才能使之成为c（HCl）＝0.10mol/LHCl溶液。
  A、4                  B、5                  C、6                  D、7

答案：C

380. （1:5）HCl溶液，表示(　　)。

  A、1体积市售浓HCl与5体积蒸馏水相混          B、5体积市售浓HCl与1体积蒸馏水相混

  C、1体积HCl与5体积蒸馏水相混                D、1体积任何浓度的HCl与5体积蒸馏水相混

答案：A

381. 用有机溶剂配制溶液时，错误的操作是(　　)。

  A、应不时搅拌                               B、在热水中温热溶液

  C、可直接加热                               D、在通风橱中操作

答案：C

382. 配制一定浓度的硫酸溶液应按照(　　)方法配制。

  A、将浓硫酸慢慢倒入水中并不断搅拌           B、将水慢慢倒入浓硫酸中并不断搅拌

  C、将水和浓硫酸一齐倒入烧杯中搅拌           D、任意配置

答案：A

383. 分析实验所用的溶液应用纯水配制，容器应用纯水洗(　　)。

  A、二次以上           B、三次以上           C、六次以上           D、越多越好

答案：B

384. 缓冲溶液能对溶液的(　　)起稳定作用。

  A、浓度               B、电离度             C、酸度               D、平衡常数

答案：C

385. 酸碱滴定法是以(　　)反应为基础的一种滴定分析法。

  A、质子传递           B、沉淀               C、配位               D、氧化还原

答案：A

386. 沉淀滴定法是以(　　)反应为基础的一种滴定分析法。

  A、质子传递           B、沉淀               C、配位               D、氧化还原

答案：B

387. 配位滴定法是以(　　)反应为基础的一种滴定分析法。

  A、质子传递           B、沉淀               C、配位               D、氧化还原

答案：C

388. 氧化还原滴定法是以(　　)反应为基础的一种滴定分析法。

  A、质子传递           B、沉淀               C、配位               D、电子转移

答案：D

389. 适用滴定分析的反应必须按照化学反应式定量完成，一般要求达到(　　)。

  A、80%                B、90%                C、99.9%              D、100%

答案：C

390. 用滴定分析的化学反应必须能用比较简便的方法确定(　　)。

  A、反应产物           B、终点误差           C、反应速度           D、化学计量点

答案：D

391. 滴定反应要求在(　　)完成。

  A、一定时间内                               B、瞬间

  C、不需加热的情况下                         D、不需加催化剂的情况下

答案：B

392. 根据分离方法的不同，重量分析常用的是(　　)。

  A、沉淀法和气化法                           B、电解法

  C、萃取法                                   D、气化失重法和吸收剂增重法

答案：A

393. 重量分析法主要用于测定(　　)组分。

  A、大于1%             B、小于1%             C、0.1～1%            D、大于5%

答案：A

394. 重量分析法常可得到相对误差(　　)的准确度。

  A、＜0.1％            B、＞0.2%             C、0.1～0.2%          D、0.2～0.4%

答案：C

395. 酸碱指示剂的理论变色点(　　)。

  A、pH＝pKa－1

  B、pH＝pKa＋1

  C、pH＝pKa±1

  D、pH＝PKa
答案：D

396. 常用的酸碱指示剂是(　　)。

  A、无机弱酸或弱碱     B、无机强酸或强碱     C、有机弱酸或弱碱     D、有机强酸或强碱

答案：C

397. 某指示剂的
[image: image45.wmf]4

HIn

10

0

.

1

－

＝

´

K

，其理论变色范围则为(　　)。
  A、pH＝3～4           B、pH＝4～6           C、pH＝3～5           D、pH＝4～5

答案：C

398. 酚酞指示剂的变色范围是pH＝(　　)。

  A、3.1～4.4           B、4.2～6.2           C、8.0～9.6           D、无法确定

答案：C

399. 甲基橙指示剂的变色范围是pH＝(　　)。

  A、3.1～4.4           B、4.2～6.2           C、8.0～9.6           D、无法确定

答案：A

400. 影响指示剂变色范围的主要因素不包括(　　)。
  A、溶剂               B、试液的酸碱性       C、指示剂用量         D、温度

答案：B

401. 对酚酞指示剂，若用量过多，终点在(　　)时出现。

  A、pH值较低           B、pH值较高           C、变色               D、终点

答案：A

402. 对于晶形沉淀的特点说法错误的是(　　)。

  A、结构紧密           B、内部排列规则       C、易于沉降           D、沉淀体积大

答案：D

403. 对于无定形沉淀的特点说法错误的是(　　)。

  A、结构疏松           B、排列不规则         C、易于沉降           D、沉淀体积大

答案：C

404. 晶形沉淀的颗粒直径约(　　)。

  A、小于0.02μm        B、0.1～1μm          C、1～10μm           D、大于10μm

答案：B

405. 无定形沉淀的颗粒直径(　　)。

  A、小于0.02μm        B、0.1～1μm          C、1～10μm           D、大于10μm

答案：A

406. 定量滤纸又称无灰滤纸，因每张滤纸灰分含量一般小于(　　)。

  A、0.01mg             B、0.02mg             C、0.05mg             D、0.1mg

答案：D

407. 对于BaSO4、CaC2O4·2H20等沉淀，宜选用(　　)滤纸过滤，以防沉淀穿过滤纸。
  A、快速               B、中速               C、慢速               D、定量

答案：C

408. 用于重量分析的长颈漏斗，漏斗锥体角应为(　　)度。

  A、30                 B、45                 C、60                 D、90

答案：C

409. 下列有关沉淀纯净叙述错误的是(　　)。

  A、洗涤可减免吸留的杂质                     B、洗涤可减少吸附的杂质

  C、易生成混晶的杂质应事先分离除去           D、沉淀完成后立即过滤可防止后沉淀

答案：A

410. 对溶解度较大的晶形沉淀，选择洗涤剂的原则是(　　)。

  A、选用沉淀剂的稀溶液洗涤，但沉淀剂在烘干或灼烧时应易除去

  B、用蒸馏水洗涤

  C、选用易分解、挥发的稀、热强电解质溶液洗涤

  D、哪一种洗涤剂都可

答案：A

411. 对溶解度很小又不易形成胶体的沉淀，选择洗涤剂的原则是(　　)。

  A、选用沉淀剂的稀溶液洗涤，但沉淀剂在烘干或灼烧时应易除去

  B、用蒸馏水洗涤

  C、选用易分解、挥发的稀、热强电解质溶液洗涤
  D、哪一种洗涤剂都可

答案：B

412. 烘干是(　　)℃以下的热处理，其目的是除去沉淀与滤纸中的水分。

  A、100                B、150                C、200                D、250

答案：D

413. 温度高于(　　)的热处理通常叫灼烧。

  A、200℃              B、300℃              C、250℃              D、500℃

答案：C

414. pH为11.20，其有效数字为(　　)。

  A、5位                B、4位                C、3位                D、2位

答案：D

415. 在记录数据和计算结果时保留的有效数字中，只有(　　)是可疑数字。

  A、次位               B、三位               C、二位               D、最后一位

答案：D

416. 分析结果中，有效数字的保留是由(　　)。

  A、计算方法决定的                           B、组分含量决定的

  C、分析人员决定的                           D、方法和仪器的灵敏度决定的

答案：D

417. 将28.355、28.250、28.051修约成三位有效数字，则为(　　)。

  A、28.3，28.2，28.0                         B、28.4，28.2，28.0

  C、28.4，28.3，28.0                         D、28.4，28.2，28.1

答案：D

418. 算式
[image: image46.wmf]3666

.

2

)

115

.

1

118

(

30

.

2

-

´

的结果应以(　　)位有效数字报出。
  A、3                  B、5                  C、2                  D、4

答案：A

419. 0.0676×70.19×6.50237的结果为(　　)。
  A、30.8               B、30.9               C、30.8527            D、30.85

答案：B

420. 6.542，pH＝1.048，pH＝3.2的有效数字分别为(　　)。
  A、3，4，2            B、4，4，2            C、2，3，1            D、3，3，1

答案：D

421. 往干燥箱中放称量瓶或其他玻璃器皿时，应(　　)放。

  A、从下往上           B、从上往下           C、从中间             D、任意

答案：B

422. 干燥箱装有指示灯，红灯亮表示(　　)。

  A、不加热             B、恒温               C、加热               D、出现故障
答案：C

423. 加热或蒸馏易燃液体，严禁使用(　　)。

  A、电加热套           B、水浴锅             C、电炉               D、电加热板

答案：C

424. 不需用电炉加热的分析项目是(　　)。

  A、碘值               B、酸值               C、闪点               D、水分

答案：A

425. 电热套可以给(　　)加热。

  A、烧瓶               B、容量瓶             C、量筒               D、均可

答案：A

426. 进行蒸馏时选择加热方法可以根据沸点高低来选择。沸点在180℃以上者，应(　　)。
  A、用电热水浴锅加热                         B、将烧瓶放于石棉网上直接用电炉加热

  C、用油浴加热                               D、用砂浴加热

答案：D

427. 使用U形水银压力计时，绝对压力、表压和大气压力之间的关系为(　　)。

  A、绝对压力＝表压＋大气压                   B、表压＝大气压－绝对压力
  C、大气压＝绝对压力＋表压                   D、大气压＝表压－绝对压力

答案：A

428. 在水银提纯的方法中，(　　)会损失部分水银。

  A、过滤法             B、空气氧化法         C、硝酸处理法         D、以上三种方法

答案：C

429. 机械分析天平在使用过程中，如指针偏向左方，表示(　　)。

  A、应减少砝码         B、应增加砝码         C、天平平衡           D、天平出现故障

答案：B

430. 用天平称量试样时，用(　　)夹取砝码。

  A、手                 B、纸                 C、合金钢镊           D、塑料尖镊

答案：D

431. 当电子天平显示(　　)时，可进行称量。

  A、0.0000             B、CAL                C、TARE               D、OL

答案：A

432. 当电子天平显示(　　)时为校正天平状态。

  A、0.0000             B、CAL                C、TARE               D、OL

答案：B

433. 可见光区的波长范围为(　　)。

  A、10－1～0nm
  B、10～380nm

  C、380～780nm

  D、0.78～5.0μm

答案：C

434. 紫外光区的波长范围为(　　)。

  A、10－1～0nm
  B、10～380nm

  C、380～780nm

  D、0.78～5.0μm

答案：B

435. 以下对于紫外可见分光光度法特点的叙述错误的是(　　)。

  A、灵敏度高                                 B、对于常量组分的测定优于滴定法

  C、适用范围广                               D、操作简便快速

答案：B

436. 当透光度T％＝0时，吸光度A(　　)。

  A、100％              B、50％               C、0                  D、∞

答案：D

437. 当吸光度A＝0时，T＝(　　)。

  A、100%               B、10%                C、50%                D、0%

答案：A

438. 不同(　　)的可见光可使眼睛引起不同颜色的感觉。

  A、吸光度             B、透过率             C、强度               D、波长

答案：D

439. 当一束白光通过KMnO4溶液时，该溶液选择性的吸收了(　　)的光，则其显紫色。
  A、绿色               B、黄色               C、紫色               D、黑色

答案：A

440. 棱镜的色散作用是利用光的(　　)原理。

  A、折射               B、干涉               C、衍射               D、散射

答案：A

441. 有色溶液(　　)，光的吸收程度越大，吸收峰越高。

  A、越均匀             B、浓度越小           C、浓度越大           D、越透明

答案：C

442. 目视比色法中常用的标准系列法是比较(　　)。

  A、入射光的强度                             B、透过溶液后的光强度

  C、溶液对白光的吸收情况                     D、一定厚度溶液颜色的深浅

答案：D

443. 常用的目视比色法是(　　)。

  A、内标法             B、示差比色法         C、工作曲线法         D、标准系列法

答案：D

444. 浓度不同的某有色溶液，其最大吸收波长(　　)。

  A、不同                                     B、相同

  C、有时相同，有时不同                       D、相差较大

答案：B

445. 符合比耳定律的有色溶液稀释时其最大吸收峰的波长位置(　　)。

  A、向长波长方向移动                         B、向短波长方向移动

  C、不移动但峰值降低                         D、不移动但峰值提高

答案：C

446. 如果溶液的浓度一定，则溶液对单色光的吸收程度与溶液的浓度及(　　)成正比，这个关系称为朗伯定律。

  A、溶液体积           B、液层厚度           C、入射光强度         D、反射光强度

答案：B

447. A＝k1b，这是朗伯定律表达式，式中，b为液层厚度，k1为比例常数，它与(　　)无关。
  A、入射光波长         B、溶液性质           C、入射光强度         D、溶液温度

答案：C

448. 某有色溶液，用1cm色皿，选520nm测得其吸光度A为0.150，其他条件不变，若改用2cm比色皿，测得的吸光度A为(　　)。

  A、0.075              B、0.175              C、0.450              D、0.300

答案：D

449. 如果溶液的浓度c以摩尔浓度表示，液层厚度b以(　　)表示，则朗伯－比尔定律中的常数k称为摩尔吸收系数，用ε表示。

  A、cm                 B、mm                 C、in                 D、m

答案：A

450. 含Fe3＋浓度为500μg/L的溶液显色后在波长480nm处用2cm吸收池测得吸光度A＝0.197，则其摩尔吸收系数为(　　)。
  A、1.1×103L/（mol·cm）
  B、1.5×103L/（mol·cm）
  C、1.1×104L/（mol·cm）
  D、1.5×104L/（mol·cm）
答案：C

451. 洗涤比色皿不能使用(　　)。

  A、铬酸洗液           B、洗涤剂             C、去污粉             D、盐酸－乙醇洗液

答案：C

452. 比色皿洗净后，可(　　)。

  A、直接收于比色皿盒中                       B、正置晾干

  C、倒置于滤纸上晾干                         D、用滤纸擦干

答案：C

453. 比色测定浓度100×10－6的某标准溶液，吸光度为0.50，如果未知溶液的吸光度为0.25，则未知溶液的浓度为(　　)。
  A、25×10－6

  B、50×10－6

  C、200×10－6
  D、100×10－6
答案：B

454. 吸光度A与透光率T的关系式为(　　)。

  A、A＝－lgT           B、T＝－lgA           C、T＝2－lgA          D、A＝T

答案：A

455. 紫外可见分光光度计在可外光区，常用(　　)为光源。

  A、钨丝灯             B、氢灯               C、空心阴极灯         D、能斯特灯

答案：A

456. 可见光源碘钨灯的使用波长范围是(　　)。

  A、320～2500nm        B、320～1000nm        C、500～1500nm        D、800～2000nm

答案：A

457. 下列选项中，(　　)不属于分光光度计单色器的组成部分。

  A、入射狭缝           B、准光镜             C、波长凸轮           D、色散器

答案：C

458. 由于石英玻璃(　　)紫外线，在分析仪器中常用来制作紫外范围应用的光学零件。

  A、反射               B、吸收               C、透过               D、散射

答案：C

459. 参比溶液置于光路后，应调节(　　)，使其T＝100%。

  A、参比溶液位置       B、透射比调节器       C、灵敏度             D、最大吸收波长

答案：B

460. 用分光光度法测定时，应选择(　　)波长才能获得最高灵敏度。

  A、平行光             B、互补光             C、紫外光             D、最大吸收峰

答案：D

461. 721分光光度计预热时，透射比T＝(　　)。

  A、100%               B、0%                 C、50%                D、80%

答案：B

462. 721分光光度计预热时，样品室暗箱盖要(　　)。

  A、打开               B、盖上               C、打开或盖上均可     D、半开

答案：A

463. pH值是指溶液中氢离子活度的(　　)。

  A、对数               B、倒数               C、负倒数             D、负对数

答案：D

464. pH与电极电位的关系表达正确的是(　　)。

  A、E＝E0＋0.059pH/2
  B、E＝E0－0.059pH/2
  C、E＝E0＋0.059pH
  D、E＝E0－0.059pH
答案：D

465. 电位法测定pH值，电池电动势与pH有线性关系的条件是(　　)。

  A、E甘汞＝0
  B、E液接忽略不计

  C、E膜＝0
  D、E膜＝常数＋0.059lgα外
答案：B

466. 测定溶液pH值的指示电极是(　　)，它是最早的一种离子选择电极。

  A、银电极             B、饱和甘汞电极       C、玻璃电极           D、银—氯化银电极

答案：C

467. 下列给定的仪器中，最早的pH值测定仪的是(　　)。

  A、25型酸度计         B、pHS－2型酸度计     C、pHS－3F型酸度计    D、pHS－3型酸度计

答案：A

468. 下列关于导电能力大小的比较正确的是(　　)。

  A、电子导体＞水的电解质溶液＞有机溶剂的电解质溶液
  B、电子导体＞有机溶剂的电解质溶液＞水的电解质溶液

  C、水的电解质溶液＞电子导体＞有机溶剂的电解质溶液

  D、水的电解质溶液＞有机溶剂的电解质溶液＞电子导体

答案：A

469. 下列关于电导率的理解，错误的是(　　)。

  A、电阻率的倒数称为电导率

  B、电阻的倒数称为电导率

  C、电导率表示面积为1平方米、长度为1米的正立方体液柱所具有的电导

  D、电导率的单位为西/米

答案：B

470. 对于摩尔电导率，理解正确的是(　　)。

  A、溶液在两块平行大面积电极相距为1米时的电导

  B、溶液在两块面积为1m2的电极间的电导
  C、溶液在两块电极面积为1m2、电极相距为1m时的电导
  D、1摩尔溶液在两块平行大面积电极相距为1m时的电导

答案：D

471. 电导分析法包括(　　)。

  A、直接电导法和间接电导法                   B、直接电导法和电导滴定法

  C、间接电导法和电导滴定法                   D、直接电导法、间接电导法和电导滴定法
答案：B

472. 电导滴定法是根据滴定过程中由于化学反应所引起的溶液(　　)来确定滴定终点的。

  A、电导               B、电导率             C、电导变化           D、电导率变化

答案：D

473. 直接电导法是通过直接测量溶液的(　　)来确定溶液中导电离子的总量。

  A、电压               B、电导               C、电导率             D、电流

答案：C

474. 下列电导测量仪器中，属于电桥平衡式测量电路的电导仪的是(　　)。

  A、27型电导仪                               B、DDS－11A型电导率仪

  C、SY－2型袖珍数字式电导仪                  D、SY－3型袖珍数字式电导、温度计

答案：A

475. 卡尔费休法测定水分是根据(　　)时需要定量的水参加来测定样品中的水分的。

  A、SO2氧化I2
  B、I2氧化SO2
  C、I2氧化甲醇
  D、SO2氧化甲醇
答案：B

476. 卡尔费休试剂中，吡啶的作用是(　　)。

  A、与I2反应以使反应完全
  B、与SO2反应以使反应完全
  C、与HI反应以使反应完全

  D、与甲醇反应以使反应完全

答案：C

477. 测定溶液pH值，不需要进行的步骤是(　　)。

  A、样品准备                                 B、仪器准备

  C、仪器校正                                 D、溶液电极电位的测量

答案：D

478. 下列操作，不属于仪器准备操作的是(　　)。

  A、开机稳定           B、打开电极胶帽       C、冲洗电极           D、检查电极液
答案：C

479. pH计的校正，一般采用(　　)点校正法。

  A、1                  B、2                  C、3                  D、4

答案：B

480. 将电极常数调节器调节到所用电极的电导池常数相应的数值上，相当于把电极常数规格化为(　　)。

  A、1/10               B、1                  C、10                 D、100

答案：B

481. 利用库仑计法水分测定仪测定水分时，开机后应首先(　　)。

  A、滴定消除空白       B、更换电解液         C、输入计算方法       D、设定样品参数

答案：A

482. 应用卡尔费休法水分测定仪测定水分时，样品的加入应在(　　)。

  A、加入溶剂后         B、加入溶剂前         C、滴定溶剂完成后     D、滴定溶剂完成前

答案：C

483. 利用库仑计法水分测定仪测定水分时，样品的加入应在(　　)。

  A、开始测定前                               B、测定开始，延迟时间范围内
  C、延迟时间之后                             D、任意时间

答案：B

484. 卡尔费休法水分测定仪测定水分时，如果A表示卡尔费休试剂消耗量（mL），F表示卡尔费休试剂的系数（mg/mL），S表示样品量（g），则结果计算公式为(　　)。

  A、
[image: image47.wmf]1000

S

100

F

A

Wt

´

´

´

％

％）＝

水分（


  B、
[image: image48.wmf]1000

S

100

F

A

Wt%

´

´

´

）＝

水分（


  C、
[image: image49.wmf]1000

F

S

100

A

Wt%

´

´

´

）＝

水分（


  D、
[image: image50.wmf]1000

F

100

S

A

Wt%

´

´

´

）＝

水分（


答案：A

485. 库仑计法水分测定仪测定水分时，如果M表示测定水量（μg），W1表示进样前重量（g），W2表示进样后重量（g），则结果计算公式为(　　)。
  A、
[image: image51.wmf]1

2

6

W

W

M

10

-

´

-

）＝

水分（


  B、
[image: image52.wmf]1

2

6

W

-

W

M

10

=

´

-

）

水分（


  C、
[image: image53.wmf]2

1

6

W

-

W

M

10

=

´

-

）

水分（


  D、
[image: image54.wmf]2

1

6

W

W

M

)

10

-

=

´

-

水分（


答案：C

486. 卡尔费休法测定水分时，如果A＝1.2mL，F＝200mg/mL，样品含量为4.8％，则取样量为(　　)。
  A、500g               B、500mg              C、5g                 D、5mg

答案：C

487. 库仑计法水分测定仪测定水分时，如果M＝10μg，测定结果为50×10－6，则进样量为(　　)。
  A、2μg               B、2g                 C、0.2μg             D、0.2g

答案：D

488. 用电位滴定法测定硫酸纯度，如果A表示标准滴定溶液消耗量，C表示标准滴定溶液浓度，F表示标准滴定溶液与样品组分反应的摩尔比，A＝15.2mL，F＝2，C＝1.028mol/L，纯度为98％，则取样量为(　　)。
  A、7.8g               B、7.8mg              C、0.78g              D、0.78mg

答案：C

489. 采用电位滴定法，用氢氧化钠测定醋酸纯度，如果A＝3.2mL，C＝1.028mol/L，取样量为0.20克，则醋酸纯度为(　　)％。

  A、9.87               B、98.7               C、8.76               D、87.6

答案：B
490. 新使用或长期不用的玻璃电极在使用前，必须用(　　)浸泡。

  A、蒸馏水             B、稀盐酸             C、洗液               D、饱和KCl

答案：A

491. 甘汞电极内的(　　)饱和水溶液面要保持一定的高度，不用时将两个橡皮套套上。

  A、氯化银             B、氯化钾             C、氯化钙             D、氯化镁

答案：B

492. 使用后的玻璃电极应洗干净，浸泡在(　　)中备用。

  A、稀盐酸             B、饱和KCl            C、洗液               D、蒸馏水

答案：D

493. 用氨水清洗玻璃电极上沾有的油污，氨水浓度可选择(　　)。

  A、3％                B、8％                C、12％               D、15％

答案：B

494. 用盐酸清洗玻璃电极上沾有的无机盐类，盐酸溶液的浓度应为(　　)mol/L。

  A、2                  B、0.2                C、1                  D、0.1

答案：D

495. 用盐酸清洗玻璃电极上沾有的胶质，盐酸溶液的浓度应为(　　)mol/L。

  A、2                  B、0.2                C、1                  D、0.1

答案：C

496. 在电导测定过程中，选择(　　)标准溶液应尽量选用电阻值接近待测溶液的电阻值的浓度。

  A、硝酸钾             B、氯化钾             C、硫酸钾             D、碘化钾

答案：B

497. 用电导率仪测定样品电导率时，应该遵守的原则是(　　)。

  A、测定越快越好                             B、测定越慢越好

  C、测定与时间无关                           D、选择适合测定者特点的时间

答案：A

498. 在电导测定所用的铂电极上镀铂黑所用的氯化铂浓度约为(　　)。

  A、1％                B、2%                 C、3%                 D、4%

答案：C

499. 在电导测定所用的铂电极上镀铂黑时，所用的直流电源电压约为(　　)V。

  A、12                 B、9                  C、6                  D、3

答案：D

500. 在电导测定所用的铂电极上第二次镀铂黑时，应通电流(　　)min。

  A、2                  B、5                  C、8                  D、10

答案：A

501. 折光分析法用于已知物质纯度的鉴定时，如果测定的(　　)符合已知数据，则认为纯品。

  A、折射率             B、色散系统           C、比折射度           D、折射角

答案：A

502. 通常把光在(　　)中的传播速度与其在待测物中的传播速度之比称为折光率。

  A、油气               B、空气               C、液体               D、油品

答案：B

503. 根据摩尔折射度和(　　)，可对一些简单有机物的结构进行鉴定。

  A、介质密度           B、色散系数           C、介质温度           D、入射波长
答案：B

504. 折光分析主要用于二元混合物的简单分析，一般采用(　　)。

  A、内标法             B、外标法             C、标准曲线法         D、外推法

答案：C

505. 测水的电导率应用(　　)。

  A、酸度计             B、电导仪             C、分光光度计         D、阿贝折光仪

答案：B

506. 我国规定石油及石油产品在(　　)℃下的密度为标准密度。

  A、10                 B、15                 C、20                 D、30

答案：C

507. 密度的国际标准计量单位是(　　)。

  A、g/cm3
  B、kg/L

  C、g/m3
  D、kg/m3
答案：D

508. 水在(　　)℃时密度最大，近似等于1g/cm3。
  A、0                  B、4                  C、10                 D、2

答案：B

509. 浸在液体里的物体受到向上的浮力，浮力的大小(　　)物体排开液体的质量。

  A、大于               B、小于               C、大于或等于         D、等于

答案：D

510. 不能用来测定密度的是(　　)法。

  A、高压密闭           B、密度计             C、密度瓶             D、韦氏天平

答案：A

511. 石油产品中水分的存在状态是(　　)。

  A、悬浮状态                                 B、溶解状态及乳化状态

  C、悬浮状态及乳化状态                       D、悬浮状态、溶解状态及乳化状态

答案：D

512. 蒸馏法测定石油产品水分的原理是用(　　)稀释一定量的样品，然后加热混合物蒸馏出水分，记录水分的体积，以百分数表示。

  A、水                 B、汽油               C、柴油               D、乙醇

答案：B

513. 蒸馏法测定油品水分时，称取油样准确至(　　)g。

  A、0.1                B、0.01               C、0.001              D、0.0001

答案：A

514. 石油产品的馏程表示油品的沸腾温度范围。整个蒸馏过程中，物料是按照(　　)馏出的。

  A、烷烃、环烷烃、芳香烃                     B、物料沸点由低到高

  C、烷烃、芳香烃、环烷烃                     D、物料沸点由高到低

答案：B

515. GB/T6536中，被测油品分成五组，其分组的依据是油品馏分类型和(　　)。

  A、凝点、初馏点、终馏点                     B、闪点、初馏点、终馏点

  C、干点、初馏点、蒸气压                     D、初馏点、终馏点、蒸汽压

答案：D

516. 在GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》中规定蒸馏溶剂油要求冷浴温度为(　　)。

  A、0～4℃             B、0～50℃            C、0～5℃             D、0～60℃
答案：A

517. 在GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》中规定做柴油馏程时，要求从烧瓶中残留量为5mL到终点的时间控制在(　　)。

  A、不大于5min         B、不小于5min         C、不大于4min         D、不小于4min

答案：A

518. 油品在试验规定的条件下冷却到液面不移动时的最高温度称作(　　)。

  A、浊点               B、凝点               C、倾点               D、结晶点

答案：B

519. 轻质油品在低温下能呈现浑浊和析出结晶的原因，主要是油品中存有低温下能结晶的固态烃类和(　　)。

  A、溶解氧             B、溶解水             C、二氧化碳           D、非烃类化合物

答案：B

520. 柴油牌号是根据柴油的(　　)来区分的。

  A、凝点               B、浊点               C、结晶点             D、冰点

答案：A

521. 按GB/T510测油品的凝点时，若冷浴温度需在－20℃以下，应用工业乙醇和(　　)作冷却剂。

  A、冰                 B、雪                 C、盐                 D、干冰

答案：D

522. 在GB/T510凝点测定中，温度计的水银球距套管底的距离为(　　)mm。

  A、8～10              B、7～8               C、10～12             D、10～15

答案：A

523. 恩氏粘度是试样在某温度从恩氏粘度计流出200mL所需的时间与蒸馏水在(　　)℃流出相同体积所需的时间（s）（即粘度计的水值）之比。

  A、15                 B、20                 C、25                 D、30

答案：B

524. 坎农－芬斯克不透明粘度计具有D、A、C、J四个球形部分。用它测液体的逆流粘度，实际上就是测试样通过(　　)球所需的时间。

  A、D                  B、A                  C、C                  D、J

答案：C

525. 烃类中以(　　)的粘温性质最好，其粘度指数高达180或更高。

  A、烷烃               B、环烷烃             C、不饱和烃           D、芳香烃

答案：A

526. GB/T265粘度测定法中规定，试验的温度必须保持恒定到(　　)℃。

  A、1                  B、0.1                C、0.5                D、0.3

答案：B

527. 评定液体火灾危险性的主要依据是(　　)。

  A、燃点               B、闪点               C、自燃点             D、着火点

答案：B

528. 同一温度内的油品含(　　)多时，闪点高。

  A、正构烷烃           B、异构烷烃           C、环烷烃             D、芳香烃

答案：A

529. 测定闪点时使用防护屏的目的是(　　)。

  A、防止空气对流       B、防尘土             C、防火               D、防样品溅出

答案：A

530. 克利夫兰开口闪点试验杯在使用前应冷却到预期闪点前至少(　　)℃。

  A、17                 B、20                 C、56                 D、79

答案：C

531. GB/T261闭口闪点测定当试样的水分超过(　　)％时，必须脱水。

  A、0.03               B、0.05               C、0.1                D、1.0

答案：B

532. GB/T261闭口闪点测定时将火焰调整到接近球形，其直径为(　　)mm。

  A、1～2               B、2～3               C、3～4               D、4～5

答案：C

533. 形成残炭值最高的物质是(　　)。

  A、烷烃               B、环烷烃             C、多环芳烃           D、单环芳烃

答案：C

534. 试油残炭与测定条件有关，加热强度越大，时间越长，则结果越(　　)。

  A、高                 B、低                 C、无变化             D、无规律

答案：B

535. 测定油品残炭时，坩埚恒重是指两次称量间的差数不超过(　　)。

  A、0.0004g            B、0.0002g            C、0.0001g            D、0.0010g

答案：A

536. 在坩埚壁上难以洗净的残炭用(　　)的办法可以剥落。

  A、洗衣粉刷           B、洗液洗             C、灼烧坩埚           D、盐酸浸泡

答案：C

537. 石油产品的酸值单位是(　　)。

  A、mgKOH/g            B、mgKOH/100mL        C、mgKOH/mL           D、mgKOH/100g

答案：A

538. 中和(　　)石油产品所需的氢氧化钾毫克数称为酸度。

  A、1mL                B、100mL              C、1g                 D、10g

答案：B

539. 中和(　　)石油产品所需的氢氧化钾毫克数称为酸值。

  A、1mL                B、100mL              C、1g                 D、10g

答案：C

540. 测定酸值时，萃取用乙醇溶液应事先(　　)，并用0.05mol/LKOH乙醇溶液滴定。

  A、过滤               B、蒸馏               C、煮沸               D、预热

答案：C

541. 测定油品的酸度、酸值不能判断油品的(　　)。

  A、酸性物质含量的大小                       B、腐蚀性

  C、变质程度                                 D、安定性

答案：D

542. 石油中含有的有机酸主要为(　　)。

  A、脂肪酸             B、环烷酸             C、酚                 D、酸性有机硫化物

答案：B

543. GB/T509测得的发动机燃料的实际胶质包括两部分，其中之一是油品贮存时生成的(　　)。

  A、不可溶性胶质       B、可溶性胶质         C、粘附胶质           D、总胶质

答案：B

544. 由(　　)可以判断汽油生胶倾向的大小及贮存期的长短。
  A、实际胶质           B、诱导期             C、辛烷值             D、馏程

答案：A

545. 按照GB/T509测发动机燃料实际胶质时，若试样含有明显水迹时，应先加入(　　)进行脱水。

  A、新煅烧的硫酸钠     B、氧化钙             C、无水氯化钙         D、新煅烧的氯化钠

答案：A

546. GB/T509测定汽油的实际胶质含量时，应将油浴预先加热到(　　)℃。

  A、130±1             B、150±3             C、160±5             D、180±3

答案：B

547. GB/T509测定汽、煤油实际胶质的取样量是25mL，测柴油实际胶质的取样量是(　　)mL。

  A、20                 B、25                 C、30                 D、15

答案：B

548. 石油产品中的机械杂质是在油品的精制加工、运输、贮存时混入的，一般指的是砂子、粘土、铁屑和(　　)。

  A、矿物盐             B、石蜡               C、沥青质             D、中性胶质

答案：A

549. 测机械杂质时，留在漏斗上的残留物是机械杂质和(　　)的总和。

  A、石蜡               B、沥青质和炭化物     C、中性胶质           D、沥青质酸

答案：B

550. 测油品的机械杂质时，使用分析天平的精密度要求为(　　)。

  A、0.1g               B、0.01g              C、0.001g             D、0.0001g

答案：D

551. GB/T511《石油产品和添加剂机械杂质测定法》中规定使用的滤纸规格为(　　)。

  A、定量、慢速         B、定量、中速         C、定性、中速         D、定性、快速

答案：B

552. 冷却曲线法测定石蜡熔点时，熔点温度计要每隔(　　)读一次数。

  A、10s                B、15s                C、20s                D、25s

答案：B

553. 我国产品标准中以(　　)作为划分石蜡牌号的指标。

  A、凝点               B、熔点               C、滴点               D、针入度

答案：B

554. 冷却曲线法测石蜡熔点时，使用的烘箱或水浴温度应控制在(　　)℃。

  A、50                 B、70                 C、93                 D、105

答案：C

555. 冷却曲线法测石蜡熔点时，应使熔点温度计底部距试管底(　　)。

  A、5mm                B、10mm               C、15mm               D、20mm

答案：B

556. 测定石蜡熔点熔化石蜡样品时，可将其放在(　　)进行加热。

  A、烘箱或水浴中       B、电热板上           C、电炉上             D、油浴中

答案：A

557. GB/T1884《石油和液体石油产品密度测定法》要求对原油样品要加热到(　　)。

  A、高于倾点3℃        B、高于浊点2℃        C、20℃               D、室温

答案：C

558. GB/T1884《石油和液体石油产品密度测定法》要求，测定透明样品密度时，密度计读数为(　　)与密度计相切的那一点。

  A、液体主液面         B、液体弯用面上缘     C、液体弯月面下缘     D、以上均可

答案：A

559. GB/T260《石油产品水分测定法》规定测定油品含水量时，用电炉加热并控制回流速度，使冷凝管的斜口处每秒滴下(　　)。

  A、3～4滴             B、1～2滴             C、4～5滴             D、2～4滴

答案：D

560. GB/T260《石油产品水分测定法》规定，测定时支管的斜口进入圆底烧瓶(　　)mm。

  A、5～10              B、10～15             C、15～20             D、20～25

答案：C

561. 在GB/T6536馏程试验中，测定前冷凝管没擦净，会造成馏出体积(　　)。

  A、增加               B、减少               C、不变               D、无法确定

答案：A

562. 在馏程试验中（蒸馏法），取样时油样的温度若低于室温，会造成馏出体积(　　)。

  A、增加               B、减少               C、不变               D、无法确定

答案：A

563. 在凝点测定中，当试样凝点低于0℃时，试验前应在套管底部注入1～2mL(　　)。

  A、石油醚             B、无水乙醇           C、待测油样           D、蒸馏水

答案：B

564. 实验室要测某一油品凝点，预期凝点－2℃，则冷浴温度为(　　)℃。

  A、－5                B、－12               C、－9                D、－20

答案：C

565. 在按照GB/T265方法测运动粘度时，(　　)可能使测定结果偏低。

  A、水浴温度偏高                             B、毛细管中的油样有气泡

  C、油样有杂质                               D、毛细管直径太小

答案：A

566. GB/T265粘度测定法中规定在测定粘度过程中，试样正好到达(　　)时启动秒表。

  A、标线底部           B、标线b              C、标线中部           D、标线a

答案：D

567. GB/T3536石油产品开口闪点测定法（克利夫兰法）规定，开始加热时，试样的升温速度为(　　)℃/min。

  A、5～6               B、2～3               C、7～8               D、14～17

答案：D

568. 按照GB/T3536石油产品开口闪点测定法（克利夫兰法）进行闪点试验，测得的结果低于正常值，原因可能是(　　)。

  A、火焰直径小         B、火焰离液面高       C、火焰移动快         D、火焰离液面低

答案：D

569. 按照GB/T261方法测一油品闭口闪点，预期闪点为70℃，在预计闪点前20℃时，升温速度控制在(　　)，并要每经(　　)进行一次点火试验。

  A、1～2℃/min，2℃    B、1～2℃/min，1℃    C、2～3℃/min，2℃    D、2～3℃/min，1℃

答案：D

570. 按照GB/T261方法测定油品的闭口闪点时，结果低于正常值，原因可能是(　　)。

  A、加热速度慢         B、火焰离液面高       C、火焰移动快         D、加入油量多

答案：D

571. 按照GB/T261方法测定油品的闭口闪点时，所用的油量比规定的少，会使测定结果(　　)。
  A、偏低               B、偏高               C、一样               D、都可能

答案：B

572. SH/T0170电炉法残炭测定时炉温应控制在(　　)℃。

  A、800±20            B、520±5             C、500±5             D、550±5

答案：B

573. SH/T0170电炉法测定润滑油残炭时，应称取试样(　　)g。

  A、7～8               B、1.5～2             C、0.7～1             D、9～10

答案：A

574. 测定酸度、酸值时，要求趁热迅速滴定，其原因之一是为了减少(　　)对测定结果的影响。

  A、H2
  B、O2
  C、N2
  D、CO2
答案：D

575. GB/T509测定煤油实际胶质时，蒸发完毕后，应继续通入空气(　　)min。

  A、5～10              B、10～15             C、15～20             D、20～25

答案：C

576. GB/T509测定汽油、煤油实际胶质时，在最初的8min内，要求供给空气的速度逐渐增到(　　)L/min。

  A、20±2              B、50±5              C、55±5              D、20±5

答案：C

577. 按照GB/T511法测一油品的机械杂质，若其100℃粘度小于20mm2/s，则需称取(　　)g试样进行实验。
  A、100                B、25                 C、50                 D、10

答案：A

578. GB/T511法规定测油品机械杂质时，应将带沉淀的滤纸在烘箱中干燥不少于1h，再放在干燥器中冷却(　　)min。

  A、20                 B、25                 C、30                 D、35

答案：C

579. GB/T511法规定测定机械杂质时，若采用滤纸并以(　　)为洗涤剂而不继续以蒸馏水洗涤时，应先用该溶剂洗涤滤纸，然后干燥和恒重。
  A、乙醚               B、汽油               C、苯                 D、乙醇－苯

答案：D

580. GB/T511法测机械杂质时，如试样含水较难过滤，加入(　　)可除去水分。

  A、苯                                       B、汽油

  C、石油醚                                   D、乙醇－乙醚混合液

答案：D

581. 在下列各因素中，对石蜡熔点测定结果影响最小的是(　　)。

  A、熔蜡温度过高       B、冷却速度太快       C、试样含水分         D、压强稍有波动

答案：D

582. GB/T2539法规定：测定石蜡熔点时，每隔15s记录一次温度，当第一次出现(　　)个连续数总差不超过0.1℃时，即可停止试验。

  A、3                  B、4                  C、5                  D、6

答案：C

583. GB/T260规定，100g油样蒸出的水量少于0.03mL时，含水量为(　　)。

  A、0.03%              B、0.06%              C、0.3%               D、痕迹

答案：D

584. 按照GB/T6536方法进行蒸馏试验，从试验观察到的最大回收百分数为94.2%，残留物的体积为1.1mL，修正后的损失百分数为3.6%。则修正后的最大回收百分数是(　　)。

  A、95.0               B、95.3               C、90.6               D、97.8

答案：B

585. 按照GB/T6536方法进行蒸馏试验，测得回收量85.0mL、90.0mL时的温度（修正后）分别为181.5、201.0℃，从试验数据计算的损失百分数为4.7%。问：在90%蒸发百分数时的温度计的读数为(　　)。

  A、182.7              B、185.2              C、199.0              D、188.5

答案：A

586. 凝点测定重复性要求同一操作者重复测定两个结果之差不应超过(　　)℃。

  A、1.0                B、2.0                C、3.0                D、4.0

答案：B

587. GB/T510规定，凝点测定再现性要求由两个实验室提出的两个结果之差不应超过(　　)℃。

  A、1.0                B、2.0                C、3.0                D、4.0

答案：D

588. GB/T265规定，粘度测定结果的数值，取(　　)位有效数字。

  A、两位               B、三位               C、四位               D、一位

答案：C

589. GB/T3536石油产品开口杯闪点（克利夫兰）测定法规定：同一操作者用同一台仪器重复测定两个试验结果之差不大于(　　)℃。

  A、2                  B、4                  C、8                  D、16

答案：C

590. GB/T3536石油产品开口杯闪点（克利夫兰）测定法规定：由两个实验室提出的两个试验结果之差不大于(　　)℃。

  A、2                  B、4                  C、8                  D、16

答案：D

591. GB/T261石油产品闭口杯闪点测定法规定：闪点小于104℃时同一操作者用同一台仪器重复测定两个试验结果之差不大于(　　)℃。

  A、2                  B、4                  C、6                  D、8

答案：A

592. GB/T261石油产品闭口杯闪点测定法规定：闪点小于104℃时由两个实验室提出的两个试验结果之差不大于(　　)℃。

  A、2                  B、4                  C、6                  D、8

答案：B

593. 称试样2.0000g灼烧后质量为13.9932g，空坩埚质量为13.9744g，残炭的含量为(　　)。

  A、1.88%              B、0.94%              C、0.0188%            D、0.0094%

答案：B

594. SH/T0170规定，电炉法测定润滑油残炭时，同一操作者重复测定的两个结果之差不大于较小结果的(　　)％。

  A、15                 B、10                 C、5                  D、20

答案：A

595. 测定某柴油酸度时，所取试样20mL，滴定时消耗氢氧化钾乙醇溶液为0.15mL，该柴油的密度为0.82g/cm3，氢氧化钾乙醇溶液的滴定度为2.793，该柴油的酸度为(　　)mgKOH/100mL。
  A、1.10               B、2.09               C、2.56               D、2.2

答案：B

596. GB/T258规定，测定柴油酸度时，重复测定两个结果之差不大于(　　)mgKOH/100mL。

  A、0.15               B、0.3                C、0.05               D、0.07

答案：B

597. GB/T509规定，柴油实际胶质不大于15mg/100mL时，同一操作者重复测定两个结果之差不大于(　　)。

  A、2                  B、3                  C、较小结果的8％      D、较小结果的15％

答案：A

598. GB/T509规定，实际胶质含量小于(　　)mg/100mL时，认为无。

  A、1                  B、2                  C、3                  D、4

答案：B

599. GB/T511规定，测定石油产品机械杂质时，若机械杂质在0.01～0.1％之间其重复性应不大于(　　)％。

  A、0.005              B、0.01               C、0.02               D、0.20

答案：B

600. GB/T511规定当机械杂质的含量在(　　)％以下时认为无。

  A、0.005              B、0.01               C、0.02               D、0.20

答案：A

601. 某化验员测石蜡熔点，读取的温度计读数依次为56.55、56.50、56.40、56.35、56.30、56.30、56.30、56.30，若温度计补正为0，这次测定的结果应记为(　　)℃。

  A、56.40              B、56.35              C、56.33              D、56.30

答案：B

602. GB/T2539规定，测定石蜡熔点时记录温度应读取至(　　)℃。

  A、0.01               B、0.05               C、0.1                D、0.5

答案：B

603. GB/T2539规定，测定石蜡熔点时重复测定两个结果之间最大差值不得超过(　　)℃。

  A、0.01               B、0.05               C、0.1                D、0.5

答案：C

604. GB/T1884《石油和液体石油产品密度测定法》要求测定油品密度时，密度计底部距量筒底部至少(　　)。

  A、20cm               B、20mm               C、25mm               D、30mm

答案：C

605. 选用SY—1型密度计测密度时，平行结果差值应小于(　　)。

  A、0.0005g/cm3
  B、0.0001g/cm3
  C、0.0002g/cm3
  D、0.0003g/cm3
答案：A

606. GB/T260方法中，水分测定器接受器的刻度在0.3毫升以下设有(　　)等分的刻线。

  A、7                  B、8                  C、9                  D、10

答案：D

607. GB/T260方法中水分测定器接受器的刻度在0.3～1.0毫升之间设有(　　)等分的刻线。

  A、7                  B、8                  C、9                  D、10

答案：A

608. GB/T6536试验时将蒸馏烧瓶调整在垂直位置，并使蒸馏烧瓶的支管深入冷凝管内(　　)mm。

  A、10～15             B、15～25             C、25～50             D、25～40

答案：C

609. GB/T6536试验用温度计的最小分度值为(　　)℃。

  A、0.1                B、0.5                C、1                  D、2

答案：C

610. 凝点测定仪、冰点测定仪及便携式制冷器等需要制冷降温的分析仪器，放置时周围必须留有(　　)以上空间，以保证冷凝器对流效率高，达到制冷效果。

  A、10mm               B、50mm               C、100mm              D、随意

答案：C

611. GB/T510测定方法是将试样装在规定的试管中冷却到预期凝点时将试管倾斜45度经过(　　)min观察液面是否移动。

  A、1                  B、2                  C、0.5                D、1.5

答案：A

612. 测定试样的运动粘度时应根据试验的温度选用适当的粘度计，务使试样的流动时间不少于(　　)s。

  A、100                B、200                C、300                D、350

答案：B

613. 毛细管粘度计一组有(　　)支。

  A、10                 B、11                 C、12                 D、13

答案：D

614. GB/T3536（克利夫兰法）测定石油产品开口杯闪点时应将温度计放置在垂直位置，并使其球底离试验杯底(　　)mm。

  A、2                  B、4                  C、6                  D、8

答案：C

615. GB/T3536（克利夫兰法）规定，测定石油产品开口杯闪点时，温度计上的浸入刻线应位于试验杯边缘以下(　　)mm。

  A、2                  B、4                  C、6                  D、8

答案：A

	得  分
	

	评分人
	


二、判断题(第616题～第985题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题0.5分，满分185分。)

616. (    )职业道德是人们在从事职业的过程中形成的一种外在的、强制性的约束机制。

答案：×
617. (    )行业性质虽然不同，但职业道德的形式是共同的，没有区别。

答案：×
618. (    )职业道德的内容具有稳定性和连续性。

答案：√
619. (    )职业道德是个人获得事业成功的重要条件。

答案：√
620. (    )人的职业道德品质反映着人的整体道德素质。

答案：√
621. (    )企业经营之道是企业文化的核心，是企业中最宝贵的精神财富。

答案：×
622. (    )职业道德是企业文化的重要组成部分。

答案：√
623. (    )良好的职业道德有助于员工间保持和谐、默契的关系。

答案：√
624. (    )遵守职业道德有利于职工与领导之间协调关系。

答案：√
625. (    )企业要提高竞争力，只要提高产品和服务质量即可，与职工职业道德关系不大。

答案：×
626. (    )加强职工的职业道德修养有利于提高企业的竞争力。

答案：√
627. (    )确立正确的人生观是职业道德修养的前提。

答案：√
628. (    )“慎独”既是道德修养的一种方法又是一种崇高的精神境界。
答案：√
629. (    )仪表端庄是指一定职业的从业人员的外表要端正庄重。

答案：√
630. (    )在市场经济条件下，“不损公的同时要利己”是符合办事公道原则的。

答案：×
631. (    )在企业内部竞争非常激烈的情况下，同事之间很难做到真诚相待、友爱亲善。

答案：×
632. (    )团结互助能营造人际和谐气氛，增强企业内聚力。

答案：√
633. (    )顾全大局是团结互助道德规范要求的中心环节。

答案：×
634. (    )在职工活动中，平等尊重、相互信任是团结互助的基础和出发点。
答案：√
635. (    )在市场经济活动中，为了获取利益，可以采取各种手段，与同行竞争。

答案：×
636. (    )在职业活动中，诚实守信是为人之本。

答案：√
637. (    )即使是与亲朋好友聚会，也应该闲谈莫论企业秘密。

答案：√
638. (    )为了跳槽到新公司以后受到信任，可以把原企业的专业技术秘密带走。

答案：×
639. (    )在当前的就业形势下，仍然应该提倡“干一行，爱一行，专一行”。

答案：√
640. (    )企业对员工进行职业责任教育和培训费时费力费钱，会妨碍企业发展。

答案：×
641. (    )爱岗敬业的具体要求是：树立职业理想、强化职业责任、提高职业技能。

答案：√
642. (    )过去干革命需要艰苦奋斗，今天搞社会主义现代化建设，艰苦奋斗已经过时了。

答案：×
643. (    )所谓劳动生产率是指人在单位时间内生产的产品数量。

答案：×
644. (    )当前，我国经济增长方式正实行从粗放型向集约型的转变。

答案：√
645. (    )节俭的现代意义是“俭而有度，合理消费”。
答案：√
646. (    )遵纪守法是对从业人员的基本要求，是职业活动的基本保证。

答案：√
647. (    )法制观念的核心在于能用法律来平衡约束自己的行为，在于守法。

答案：√
648. (    )设备巡检记录不属于运行记录。

答案：×
649. (    )岗位交接班记录不属于运行记录。

答案：√
650. (    )填写记录要求及时、准确、客观真实、内容完整、字迹清晰。

答案：√
651. (    )工艺流程图中，主要物料(介质)的流程线用细实线表示。

答案：×
652. (    )在工艺流程图中，表示法兰堵盖的符号是
[image: image55.png]


。
答案：√
653. (    )在工艺流程图中，表示盲板的符号是
[image: image56.png]


。
答案：×
654. (    )在工艺流程图中，符号
[image: image57.png]


表示的是减压阀。
答案：×
655. (    )在工艺流程图中，符号
[image: image58.png]


表示的是蝶阀。
答案：√
656. (    )带控制点的工艺流程图中，表示压力调节阀的代号是
[image: image59.png]


。
答案：×
657. (    )石化生产中存在诸多不安全因素。事故多，损失大。

答案：√
658. (    )防护罩、安全阀等不属于安全防护设施。

答案：×
659. (    )安全检查的任务是发现和查明各种危险和隐患，督促整改；监督各项安全管理规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。

答案：√
660. (    )在化工生产区域、建筑施工现场、起重作业现场、设备维修和检修现场，所有作业人员必须按要求戴好合格的安全帽。

答案：√
661. (    )从事化工作业人员必须佩戴防护镜或防护面罩。

答案：×
662. (    )穿用防护鞋时应将裤脚插入鞋筒内。

答案：×
663. (    )对于从事在生产过程中接触能通过皮肤侵入人体的有害尘毒作业人员，只需发放防护服。

答案：×
664. (    )口鼻的防护即口腔和鼻腔的防护。

答案：×
665. (    )人体皮肤是化工生产中有毒有害物质侵入人体的主要途径。

答案：√
666. (    )一般情况下，应将转动、传动部位用防护罩保护起来。

答案：√
667. (    )在设备一侧的转动、传动部位要做好外侧及内侧的防护。

答案：×
668. (    )限于厂内行驶的机动车不得用于载人。

答案：√
669. (    )行人和骑车人可以进入检修、吊装作业现场。

答案：×
670. (    )严禁在生产装置罐区及易燃易爆装置区内用有色金属工具进行敲打撞击作业。

答案：×
671. (    )厂内的生活用火不必办理用火手续。

答案：×
672. (    )烟、雾、粉尘等物质是气体，易进入呼吸系统，危害人体健康。

答案：×
673. (    )飘尘的颗粒直径在1μm以下。

答案：×
674. (    )毒物侵入人体的主要途径有三个，即呼吸道、皮肤和消化道。
答案：√
675. (    )剧毒物质进入人体所引发的病变称急性中毒。

答案：×
676. (    )急性中毒患者呼吸困难时应立即吸氧。停止呼吸时，立即做人工呼吸，气管内插管给氧，维持呼吸通畅并使用兴奋剂药物。

答案：√
677. (    )急性中毒患者心跳骤停应立即做胸外挤压术，每分钟30～40次。

答案：×
678. (    )休克病人应平卧位，头部稍高。昏迷病人应保持呼吸道畅通，防止咽下呕吐物。

答案：×
679. (    )从事高处作业应制定应急预案，现场人员应熟知应急预案的内容。
答案：√
680. (    )安全带应高挂高用。

答案：×
681. (    )高处作业可以上下投掷工具和材料，所用材料应堆放平稳，必要时应设安全警戒区，并设专人监护。

答案：×
682. (    )高处作业人员在作业前应充分了解作业内容、地点(位号)、时间、要求，熟知作业中的危害因素和“高处作业许可证”中的安全措施。

答案：√
683. (    )石化行业污染的主要来源是化学反应中的副产品。

答案：×
684. (    )燃烧产生的废气是石化行业污染的主要来源之一。

答案：√
685. (    )工艺过程排放是造成石化行业污染的主要途径。

答案：√
686. (    )在生产和运输过程中设备和管线的泄漏是石化行业污染的途径之一。

答案：√
687. (    )石化行业污染的特点之一是污染物种类多、危害大。

答案：√
688. (    )污染后恢复困难是石化行业污染的特点之一。

答案：√
689. (    )清洁生产通过末端治理污染来实现。

答案：×
690. (    )清洁的服务不属于清洁生产的内容。

答案：×
691. (    )引起闪燃的最高温度称为闪点。

答案：×
692. (    )燃点是指可燃物质在空气充足条件下，达到某一温度时与火源接触即行着火，并在移去火源后继续燃烧的最低温度。

答案：√
693. (    )一般液体密度越小其闪点越高，自燃点越低。

答案：×
694. (    )干粉灭火器能迅速扑灭液体火焰，同时泡沫能起到及时冷却作用。

答案：√
695. (    )抗溶性泡沫灭火剂可以扑灭一般烃类液体火焰，但不能扑救水溶性有机溶剂的火灾。

答案：×
696. (    )HSE管理体系是指实施安全、环境与健康管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体。
答案：√
697. (    )建立HSE管理体系可改善企业形象、取得经济效益和社会效益。

答案：√
698. (    )建立HSE管理体系不能控制HSE风险和环境影响。

答案：×
699. (    )对工作不负责任，不严格执行各项规章制度，违反劳动纪律造成事故的主要责任者应严肃处理。

答案：√
700. (    )标准化是指，在经济、技术、科学及管理等社会实践中，对事物和概念通过制订、发布和实施标准达到统一，以获最佳秩序和社会效益。
答案：×
701. (    )任何标准，都是在一定条件下的"统一规定"，标准化的统一是相对的。

答案：√
702. (    )对已有国家标准、行业标准或地方标准的，鼓励企业制定低于国家标准、行业标准或地方标准要求的企业标准。

答案：×
703. (    )按约束力分，国家标准、行业标准可分为强制性标准、推荐性标准和指导性技术文件三种。

答案：√
704. (    )生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障，影响生产和公众利益，必须及时抢修的，延长工作时间不受《劳动法》第四十一条规定的限制。

答案：√
705. (    )只要企业活动和要素具有"重复性"，都可以进行标准化。

答案：√
706. (    )GB/T19001-2000标准中所述的“产品”，仅指组织预期提供给顾客的产品或指组织的顾客所要求的产品，不包括产品实现过程中可能会产生的一些非预期的产品。

答案：√
707. (    )2000版ISO9000族标准可适用于所有产品类型、不同规模和各种类型的组织，并可根据实际需要增加某些质量管理要求。

答案：×
708. (    )ISO9000族标准是质量保证模式标准之一，用于合同环境下的外部质量保证。可作为供方质量保证工作的依据，也是评价供方质量体系的依据。
答案：√
709. (    )2000版ISO9000族标准采用了以结果为基础的质量管理体系模式。

答案：×
710. (    )杀毒软件对于病毒来说永远是落后的，也就是说，只有当一种病毒出现后，才能产生针对这种病毒的消除办法。

答案：√
711. (    )在计算机应用软件Word中输入文字，当打满一行时，必须按一下Enter键换到下一行继续输入。

答案：×
712. (    )在计算机应用软件Word中页面上插入页码，可以放在页面的页眉位置或页脚位置。

答案：√
713. (    )中国大陆地区的顶级域名是“cn”。

答案：√
714. (    )计算机电子邮件地址的书写格式应为“用户名@邮件服务器”。

答案：√
715. (    )计算机网络Internet提供的服务有很多，其中FTP表示电子邮件。

答案：×
716. (    )使用应用程序OutlookExpress可以同时向多个地址发送电子邮件，也可以把收到的邮件转发给第三者。

答案：√
717. (    )某公司在其格式劳动合同中规定：“因公司的机器设备给职工造成的人身伤害，由公司承担赔偿责任。”该公司职工王某为了完成生产定额，在下班后使用一台机器时被轧断了2根手指。王某因受伤而造成的财产损失应当由王某自己承担，该公司不承担赔偿责任。

答案：×
718. (    )依据《劳动法》的规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起三十日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可申请人民法院强制执行。

答案：√
719. (    )劳动安全卫生工作“三同时”是指：新建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
答案：×
720. (    )《产品质量法》规定，生产者不得生产国家明令淘汰的产品；不得伪造或者冒用认证标志等质量标志。

答案：√
721. (    )产品质量义务分为积极义务和消极义务，“生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址”属于产品生产者的积极义务。

答案：×
722. (    )从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

答案：√
723. (    )职业技能是指人在职业活动范围内需要掌握的技能。

答案：√
724. (    )职业技能鉴定是按照国家规定的职业标准，通过政府授权的考核鉴定机构对劳动者的专业知识和技能水平进行客观、公正、科学规范地评价与认证的活动。

答案：√
725. (    )职业技能鉴定是为劳动者颁发职业资格证书。

答案：×
正确答案：职业技能鉴定是为劳动者持证上岗和用人单位就业准入提供资格认证的活动。
726. (    )职业技能鉴定是以既定的职业技能鉴定等级标准为依据，来衡量劳动者是否达到职业或岗位要求，培养出职业或工作岗位上需要的人。

答案：√
727. (    )职业技能鉴定考试是以社会劳动者的职业技能为对象，以规定的职业标准为参照系统，通过相关知识和实际操作的考核作为综合手段，为劳动者持证上岗和用人单位就业准入提供资格认证的活动。
答案：√
728. (    )职业技能鉴定分高级技师、初级技师、技师、高级、中级、初级六个级别。

答案：×
正确答案：职业技能鉴定分高级技师、技师、高级、中级、初级五个级别。
729. (    )职业资格证书分一级、二级、三级、四级、五级五个级别。

答案：√
730. (    )职业资格证书是劳动者的专业知识和职业技能水平的证明。

答案：√
731. (    )职业资格证书是劳动者就业的标志。

答案：×
正确答案：职业资格证书是反映劳动者专业知识和技能水平的证明，是劳动者通过职业技能鉴定进入就业岗位的凭证。有证书不等于就业。
732. (    )职业资格证书是劳动者持证上岗和用人单位录用员工的资格认证。

答案：√
733. (    )职业是指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。

答案：√
734. (    )职业、岗位和工种其意义是相同的。

答案：×
正确答案：一个职业可以包括一个或几个工种，一个工种又可以包括一个或几个岗位，它们是一种包含与被包含的关系。
735. (    )一个职业可以包括一个或几个工种，一个工种又可以包括一个或几个岗位，它们是一种包含与被包含的关系。

答案：√
736. (    )一切物质都是由分子组成的，而分子又是由原子组成的。

答案：×
正确答案：并非所有物质都是直接由分子组成的。
737. (    )原子中质子数等于电子数，原子质量主要集中在原子核上。

答案：√
738. (    )食盐溶解在纯净水中，洁净透明，所以是纯净物。

答案：×
正确答案：食盐水是混合物。
739. (    )同一种元素只能形成一种单质。

答案：×
正确答案：同一种元素往往能形成不同的单质。
740. (    )和单质不同，化合物在一定条件下是能够发生分解反应的。

答案：√
741. (    )水是由氢气和氧气两种单质组成的。

答案：×
正确答案：水是由氢、氧两种元素组成的。
742. (    )中子数的多少决定元素的种类。

答案：×
正确答案：质子数的多少决定元素的种类。
743. (    )金刚石和石墨都是由碳原子构成的，所以在一定条件下，由石墨转变成金刚石的变化属于物理变化。

答案：×
正确答案：金刚石和石墨是化学结构不同的两种物质，所以由石墨变成金刚石是化学变化。
744. (    )在化学变化过程中，往往同时发生物理变化。

答案：√
745. (    )所有非金属都是负价。

答案：×
正确答案：非金属有时显正价。
746. (    )化合物分子中，各组成元素的化合价代数和等于零。

答案：√
747. (    )可利用分子式中已知元素化合价，计算出另一元素未知化合价。

答案：√
748. (    )一种物质只有一种分子式，一个分子式只表示一种分子组成。

答案：×
正确答案：一种物质只有一种分子式，但一个分子式不一定只表示一种分子组成。
749. (    )氧化还原反应一定是置换反应。

答案：×
正确答案：置换反应一定是氧化还原反应，氧化还原反应不一定是置换反应。
750. (    )只由两种物质生成另一种物质的反应叫化合反应。

答案：×
正确答案：由两种或两种以上物质生成另一种物质的反应叫化合反应。
751. (    )在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物叫电解质。

答案：√
752. (    )电解质在通电后就会发生电离。

答案：×
正确答案：电解质在水溶液或熔融状态下就可以发生电离。
753. (    )AgNO3溶液与KCl溶液反应的离子方程式为：Ag＋＋Cl－＝AgCl↓。
答案：√
754. (    )碳酸盐和盐酸反应的离子方程式为：2H＋＋CO32－＝H2CO3。
答案：×
正确答案：碳酸盐和盐酸反应的离子方程式为：2H＋＋CO32－＝H2O＋CO2↑。
755. (    )物质的量浓度c（H2SO4）＝2mol/L，那么c（1/2H2SO4）＝4mol/L。
答案：√
756. (    )1L1mol/LCaCl2溶液含有2×6.02×1023个Cl－。
答案：√
757. (    )气体在标准状态下（20℃，101325Pa）的摩尔体积为22.4L/mol。

答案：×
正确答案：气体在标准状态下（0℃，101325Pa）的摩尔体积为22.4L/mol。

758. (    )物质在发生化学变化时，相互作用的物质物质的量一定相等。

答案：√
759. (    )含有碳、氢两种元素的有机化合物叫烃。

答案：×
正确答案：只有碳、氢两种元素组成的有机化合物叫烃。
760. (    )甲烷是有机物，而四氯化碳是无机物。

答案：×
正确答案：甲烷和四氯化碳都是有机物。
761. (    )碳氢原子数满足通式CnH2n＋2的烃类属烯烃。
答案：×
正确答案：碳氢原子数满足通式CnH2n＋2的烃类属烷烃。
762. (    )我国采用的有机物系统命名法是根据日内瓦命名的原则结合我国文字特点制定的。

答案：√
763. (    )化合物CH3CH（CH3）CH2C≡CH的名称是4－甲基－1－戊炔。
答案：√
764. (    )根据分析任务的不同，分析化学分为无机分析和有机分析两大部分。

答案：×
正确答案：根据分析任务的不同，分析化学分为定性分析和定量分析两大部分。
765. (    )一般来说，当试样质量大于0.1g或试液体积大于10mL时的分析称为常量分析。

答案：√
766. (    )以物质的化学反应为基础的分析方法称为化学分析法。

答案：√
767. (    )化学纯杂质含量高，不能用于普通的实验或研究。

答案：×
正确答案：化学纯相对于分析纯来说杂质含量较高，主要用于普通的实验或研究。
768. (    )GB15346《化学试剂 包装及标志》规定一级试剂标签颜色为中蓝色。

答案：×
正确答案：GB15346《化学试剂 包装及标志》规定一级试剂标签颜色为深绿色

769. (    )石油是多种化合物组成的混合物，其相对分子质量是各组分相对分子质量的总和，称为平均相对分子质量。

答案：×
正确答案：石油是多种化合物组成的混合物，其相对分子质量是各组分相对分子质量的平均值，称为平均相对分子质量。
770. (    )石油中非烃类化合物主要以含N、S、O的化合物以及含有这些元素的胶状和沥青质的形式存在于石油中。
答案：√
771. (    )原油中的烃类主要由烷烃、环烷烃、芳香烃及烯烃组成。

答案：×
正确答案：原油中的烃类主要由烷烃、环烷烃、芳香烃组成，不含烯烃，烯烃是加工过程中产生的。
772. (    )特性因素是表征石油烃类组成的一种特性数据。可以用测定的平均沸点和相对密度计算得出。

答案：√
773. (    )硫在石油馏分中的分布一般随沸程的升高而减少。

答案：×
正确答案：硫在石油馏分中的分布一般随沸程的升高而增加。
774. (    )石油气中通常含有S、H2S、RSH及RSSR等能引起设备腐蚀或对人有害的物质。它们都可以用碱洗的方法脱除。
答案：×
正确答案：石油气中通常含有S、H2S、RSH及RSSR等能引起设备腐蚀或对人有害的物质。用碱洗的方法并不能将它们全部脱除。
775. (    )在某一温度下，液体与其液面上方蒸气呈平衡状态时，该蒸气所产生的压力称为饱和蒸气压。

答案：√
776. (    )通常汽油的蒸气压愈大，在贮存时蒸发损失也愈大。

答案：√
777. (    )物质在给定温度下的密度与标准温度下标准物质的密度之比值称为相对密度。

答案：√
778. (    )API度表示油品的标准密度。

答案：×
正确答案：API度表示油品的相对密度，它可以换算成标准密度。

779. (    )芳香烃密度大于环烷烃密度，环烷烃密度大于烷烃密度。

答案：×
正确答案：若相对分子质量相近，芳香烃密度大于环烷烃密度，环烷烃密度大于烷烃密度。
780. (    )机械杂质是指存在于油品中所有不溶于任何溶剂的杂质。

答案：×
正确答案：机械杂质是指存在于油品中所有不溶于规定溶剂的杂质。
781. (    )动力粘度是在1cm2接触面积上，相对运动速度梯度为1s－1时，流体所产生的内摩擦力。
答案：×
正确答案：动力粘度是在1m2接触面积上，相对运动速度梯度为1s－1时，流体所产生的内摩擦力。
782. (    )温度升高时所有液体油品的粘度都减小。

答案：√
783. (    )油品的凝固都是构造凝固。

答案：×
正确答案：油品的凝固是构造凝固和粘温凝固都在起作用。
784. (    )油品中正构烷烃含量愈多，其凝固点就愈高。快速冷却油品，可使其凝固点降低，而重复多次加热、冷却油品，则可使其凝固点提高。

答案：×
正确答案：油品中正构烷烃含量愈多，其凝固点就愈高。快速冷却油品，可使其凝固点降低，重复多次加热、冷却油品也降低其凝固点。
785. (    )碘值是表示油品安定性的指标。油品的碘值愈高，表明其不饱和烃含量愈多，其安定性也愈差。
答案：√
786. (    )控制燃料油硫含量的目的是：①减少油品贮存及使用中的腐蚀性；②提高油品的贮存安定性，延长贮放时间。

答案：√
787. (    )汽油、煤油、柴油的闪点是其爆炸的下限温度。

答案：×
正确答案：汽油的闪点是爆炸的上限温度，煤油、柴油的闪点是爆炸的下限温度。
788. (    )法定计量单位是由国家以法令形式规定使用或允许使用的计量单位。

答案：√
789. (    )为定量表示同种量的大小而约定的定义和采用的特定量称为法定计量单位。
答案：×
正确答案：为定量表示同种量的大小而约定的定义和采用的特定量称为计量单位。
790. (    )我国的法定计量单位不包括非SI单位。

答案：×
正确答案：我国法定计量单位包括国家选定的作为法定计量单位的非SI单位。

791. (    )SI单位包括SI基本单位和SI导出单位。

答案：√
792. (    )当单位名称来源于人名时，其符号的第一个字母为大写。

答案：√
793. (    )大小始终保持不变的电流称为直流电流。

答案：×
正确答案：大小和方向都始终保持不变的电流称为直流电流。
794. (    )大小和方向都随时间作周期性变化的电流称为交流电。

答案：√
795. (    )在电路中，电场力将单位正电荷从一点移动到另一点所做的功，叫做这两点间的电压。
答案：√
796. (    )在电路中，各点的电位与参考点的选择有关，而任意两点间的电压等于这两点间的电位差，因此电压也与参考点的选择有关。

答案：×
正确答案：在电路中，各点的电位与参考点的选择有关，而任意两点间的电压等于这两点间的电位差，因此电压与参考点的选择无关。
797. (    )计算导体的电阻值的公式是R＝ρL/S（欧姆），ρ是电阻率，单位为Ω·mm2/m。
答案：√
798. (    )在直流电路中，电流流出的一端为电源的负极。

答案：×
正确答案：在直流电路中，电流流出的一端为电源的正极。
799. (    )导线起输送电能的作用。

答案：√
800. (    )从欧姆定律可看出，当电阻一定时，电流与电压成反比。

答案：×
正确答案：从欧姆定律可看出，当电阻一定时，电流与电压成正比。。
801. (    )GB13690《常用危险化学品分类与标志》中规定易燃液体的闭口杯闪点低于61℃。

答案：√
802. (    )溶剂汽油不属于化学毒物。

答案：×
正确答案：溶剂汽油属于Ⅳ级化学毒物。
803. (    )能对人体呼吸器官、皮肤和粘膜等造成严重腐蚀性损伤的化学物质称为腐蚀性化学毒物。

答案：√
804. (    )各种爆炸品的化学组成和性质决定了它具有发生爆炸的可能性，但如果没有必要的外界作用，爆炸也会发生。

答案：×
正确答案：各种爆炸品的化学组成和性质决定了它具有发生爆炸可能性的内因，但如果没有必要的外界作用的外因，爆炸不会发生。
805. (    )化学爆炸品的主要特点是：反应速度极快，放出大量的热，产生大量的气体，只有上述三者都同时具备的化学反应才能发生爆炸。
答案：√
806. (    )扑救爆炸物品火灾时，必须用沙土盖压，以防造成更大伤害。

答案：×
正确答案：扑救爆炸物品火灾时，禁止用沙土盖压，以防造成更大伤害。
807. (    )气瓶使用到最后应该留有余气。

答案：√
808. (    )气瓶应定期作技术检验、耐压试验。

答案：√
809. (    )乙炔气瓶可以卧放使用。

答案：×
正确答案：乙炔气瓶不可以卧放使用。
810. (    )氢气瓶用到压力为0.2～1.0MPa时应停止使用。

答案：√
811. (    )使用液化石油气时不准倒灌钢瓶，严禁将钢瓶卧放使用。

答案：√
812. (    )液化石油气火焰正常呈淡蓝色，如发现呈红色，即表示不完全燃烧，会产生一氧化碳中毒之危险。

答案：√
813. (    )采样要及时，否则就反映不了生产过程的真实情况。

答案：√
814. (    )采样的基本原则是使采得的样品具有充分的代表性。

答案：√
815. (    )采样方案与采样目的和要求是两个概念，彼此无关。

答案：×
正确答案：确立采样方案必须明确采样目的和要求。
816. (    )当接收或发运一批油品时，不是采用油罐取样就是采用管线取样，或者是两者都采用。如果使用两种方法时，所取得的两组样品应该混合。
答案：×
正确答案：当接收或发运一批油品时，不是采用油罐取样就是采用管线取样，或者是两者都采用。如果使用两种方法时，所取得的两组样品不应被混合。
817. (    )固体产品采样方案其基本内容不包含采样安全措施。

答案：×
正确答案：固体产品采样方案其基本内容中规定了采样安全措施。
818. (    )试样依其用途可分为个别试样和平均试样。

答案：×
正确答案：试样依其用途可分为个别试样、平均试样和检查试样三种。
819. (    )盛样容器应使用不与样品发生化学反应、不使样品质量发生变化的材质。

答案：√
820. (    )降落取样器具用的绳子不应是导电体。

答案：×
正确答案：降落取样器具用的绳子应是导电体。它不得完全用人造纤维制造，最好用天然纤维。
821. (    )按GB/T4756标准要求，为了处理样品所使用的取样器具、容器和接收器都应是不渗透的，并能抗溶剂作用。

答案：√
822. (    )按GB/T4756标准要求，对于静止管、导向管或立管可以从管口取样。

答案：×
正确答案：按GB/T4756标准要求，对于静止管、导向管或立管必须从已打孔的管中采取试样。

823. (    )当采取蒸气压样品时，不能从初始的样品容器转移或合并样品，防止轻组分的损失。

答案：√
824. (    )固体样品的采样检验是通过检验样品而对总体物料的质量做出评价和判断的一种检验方法。

答案：√
825. (    )采取液化石油气时，如发现泄漏，只要未混入其他气体，还可以继续使用。

答案：×
正确答案：采取液化石油气时，如发现泄漏，则试样报废。
826. (    )采液化石油气时，采到采样器容积的3/4即可。

答案：×
正确答案：采液化石油气时，要先充满采样器，再排出采样器容量的1/5。
827. (    )球形油罐和不规则形状油罐的取样与立式圆筒形油罐的点样取样方法相同。

答案：√
828. (    )GB/T4756标准规定采取固定油罐点样时，在不同液面取样时，要从底部到顶部依次取样。

答案：×
正确答案：GB/T4756标准规定采取固定油罐点样时，在不同液面取样时，要从顶部到底部依次取样，避免扰动下部液面。

829. (    )不充惰性气体的非增压油船的取样与立式圆筒形油罐的取样方法相同。
答案：√
830. (    )液体样品槽车采样一般分为从排料口采样和从顶部进口采样两种。

答案：√
831. (    )对于原油和非均匀石油液体，连续自动管线取样是最好的方法。

答案：√
832. (    )散装不熔性固体石油产品可任意用手选取几块作为试样。

答案：×
正确答案：散装不熔性固体石油产品不可任意用手选取几块作为试样。
833. (    )装在小容器中的膏状石油产品，要在大桶、木箱、鼓形桶、白铁桶、铁盒中都采取相等数量的试样，将它们装入一个清洁而干燥的容器里，熔化后搅拌均匀。
答案：×
正确答案：装在小容器中的膏状石油产品，要在大桶、木箱、鼓形桶、白铁桶、铁盒中都采取相等数量的试样，将它们装入一个清洁而干燥的容器里，搅拌均匀。（不可熔化）
834. (    )不管选择何种材料的气体采样器，采样前，都应用被分析气体多次置换干净后取样。

答案：√
835. (    )样品装入样品容器后，应该立即贴上样品标签。

答案：√
836. (    )转移样品的每一步都要注意均化被取样容器中的内含物。

答案：√
837. (    )液体石油产品中的乳化水在加热到130～140℃时开始排出。

答案：×
正确答案：液体石油产品中的溶解水在加热到130～140℃时开始排出。

838. (    )对于不易混匀的多相液体化工样品，应采取中层样品作为平均样品。

答案：×
正确答案：对于不易混匀的多相液体化工样品，应分别采取各层部位样品混合成平均样品。
839. (    )对石油样品的处理方法都应保证保持样品的性质和完整性。

答案：√
840. (    )贮存的石油液体样品，应贮存在室温条件下。

答案：×
正确答案：贮存的石油液体样品，一般应贮存在室温条件下，对具有潜在蜡沉淀的液体，如不保持足够温度，可能出现沉淀物。
841. (    )保存固体石油样品，应根据样品及贮存时间选择对样品呈惰性的包装材料及合适的包装形式。

答案：√
842. (    )向干燥器中放入温热物体时，应立即盖严盖子。

答案：×
正确答案：向干燥器中放入温热物体时，应留有缝隙，放出热量后再盖严盖子。
843. (    )棕色容量瓶用来准确配制见光易分解的试剂溶液。

答案：√
844. (    )玻璃仪器可以用去污粉擦洗干净后再干燥备用。

答案：×
正确答案：玻璃仪器不可以用去污粉擦洗。
845. (    )玻璃仪器使用前均需烘干。

答案：×
正确答案：不同实验的玻璃仪器可以采用不同的干燥方法。
846. (    )称量用的称量瓶在烘干后可以直接使用。

答案：×
正确答案：称量用的称量瓶在烘干后要放在干燥器中冷却和保存。
847. (    )天平载重时指针所处的平衡位置称为“平衡点”。

答案：√
848. (    )天平的横梁与指针的质量越重，灵敏度越高。

答案：×
正确答案：天平的横梁与指针的质量越重，灵敏度越低。
849. (    )电子天平是依据杠杆原理设计的。

答案：×
正确答案：电子天平是依据电磁力平衡的原理设计的。
850. (    )电子天平没有刀口刀承。

答案：√
851. (    )电子天平接通电源后，当显示CAL时可进行称量。

答案：×
正确答案：电子天平接通电源后，当显示0.0000时可进行称量。

852. (    )不论是水银温度计，还是酒精温度计，它们的制成都是基于物体热胀冷缩的特性。

答案：√
853. (    )酒精温度计的测定下限要比水银温度计高。

答案：×
正确答案：酒精温度计的测定下限要比水银温度计低。
854. (    )实验室用水技术指标中对一级水和二级水的pH值不做规定，因此它是随意的。

答案：×
正确答案：实验室用水技术指标中对一级水和二级水的pH值不做规定，但它不是随意的。

855. (    )一级水、二级水的电导率须用新制备的水“在线”测定。

答案：√
856. (    )分散在溶液中的微粒只有分子。

答案：×
正确答案：分散在溶液中的微粒有分子、离子。
857. (    )一切透明的液体都是溶液。

答案：×
正确答案：均一透明的混合物都是溶液。
858. (    )同一溶质的溶液，在一定温度下，饱和溶液比不饱和溶液的浓度大。
答案：√
859. (    )浓溶液一定是饱和溶液，稀溶液一定是不饱和溶液。

答案：×
正确答案：浓溶液不一定是饱和溶液，稀溶液不一定是不饱和溶液。
860. (    )一定温度下，压强为1标准大气压时，氧气的溶解度是0.031，这表示在此条件下，1体积水中最多能溶解0.031体积的氧气。

答案：√
861. (    )20℃时，100g某饱和溶液含溶质10g，这种溶质的溶解度也就是10g。

答案：×
正确答案：20℃时，100g某饱和溶液含溶质10g，这种溶质的溶解度是11.11g。

862. (    )温度升高时，物质的溶解度增大。

答案：×
正确答案：温度升高时，物质的溶解度不一定增大，如气体溶解度反而减小。
863. (    )当溶液达到饱和状态后，无论如何也不能再溶解该溶质了。

答案：×
正确答案：当溶液达到饱和状态后，通过改变条件（如温度）可以继续溶解该溶质。
864. (    )物质的量浓度
[image: image60.wmf])

SO

H

(

4

2

c

＝2mol/L，那么
[image: image61.wmf])

SO

H

2

/

1

(

4

2

c

物质的量浓度等于4mol/L。
答案：√
865. (    )浓H2SO4的密度ρ为1.84g/mL，质量分数为98%，其物质的量浓度为36.8mol/L。
答案：×
正确答案：浓H2SO4的密度ρ为1.84g/mL，质量分数为98%，其物质的量浓度为18.4mol/L。
866. (    )已知NaOH溶液的ω＝20％，ρ＝1.219g/mL，则其质量浓度是121.9g/L。
答案：×
正确答案：已知NaOH溶液的ω＝20％，ρ＝1.219g/mL，则其质量浓度是243.8g/L。
867. (    )1:5HAc溶液相当于物质的量浓度c（HAc）为2.9mol/L，已知浓HAc的ρ＝1.05g/mL，ω＝99％，M（HAc）＝60。
答案：√
868. (    )实验室配制10%草酸钠溶液500g，需要称量草酸钠固体50g。

答案：√
869. (    )配制一定物质的量浓度的氢氧化钠溶液时，洗涤液转入容量瓶时，不慎倒在瓶外，使配制溶液的浓度偏高。

答案：×
正确答案：配制一定物质的量浓度的氢氧化钠溶液时，洗涤液转入容量瓶时，不慎倒在瓶外，使配制溶液的浓度偏低。
870. (    )用浓溶液配制稀溶液的计算依据是稀释前后溶质的物质的量不变。

答案：√
871. (    )固体稀释不能用比例浓度来表示。

答案：×
正确答案：固体稀释可以用比例浓度来表示。
872. (    )强碱溶液可以保存在玻璃瓶中。

答案：×
正确答案：强碱保存时，必须存于塑料瓶或带橡胶塞的瓶中。
873. (    )向缓冲溶液中加入少量的酸或碱，溶液的pH值不发生变化。

答案：√
874. (    )根据指示剂的不同，滴定分析法主要分为酸碱滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法、沉淀滴定法等类型。

答案：×
正确答案：根据化学反应类型的不同，滴定分析法主要分为酸碱滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法、沉淀滴定法等类型。
875. (    )滴定分析法必须使用指示剂指示终点。
答案：×
正确答案：除了用指示剂指示终点，滴定分析法也可用其他物理化学方法确定终点。
876. (    )重量分析法是根据试样减轻的重量或反应生成的难溶化合物的重量来确定被测组分含量的分析方法。

答案：√
877. (    )溶液的pH值稍有变化，就引起指示剂颜色的改变。

答案：×
正确答案：并不是溶液的pH值稍有变化，就引起指示剂颜色的改变，因为指示剂的变色是有一定的变色范围。

878. (    )弱酸型指示剂HIn，它的颜色变化取决于［H＋］和
[image: image62.wmf][

]

[

]

HIn

In

－

的比值，当
[image: image63.wmf][

]

[

]

10

1

HIn

In

£

－

时，能看到碱式颜色。
答案：×
正确答案：弱酸型指示剂HIn，它的颜色变化取决于［H＋］和
[image: image64.wmf][

]

[

]

HIn

In

－

的比值，当
[image: image65.wmf][

]

[

]

10

1

HIn

In

£

－

时，能看到酸式颜色。
879. (    )温度的变化不会引起指示剂变色范围的变化。

答案：×
正确答案：温度的变化会引起指示剂变色范围的变化。
880. (    )无定形沉淀的颗粒大小介于晶形沉淀和凝乳状沉淀之间。

答案：×
正确答案： 凝乳状沉淀的颗粒大小介于晶形沉淀和无定形沉淀之间。

881. (    )在过滤过程中，玻璃棒应放在有单层滤纸处引流。

答案：×
正确答案：在过滤过程中，玻璃棒应放在有三层滤纸处引流。
882. (    )过滤时为了避免沉淀堵塞滤纸的孔隙，影响过滤速度，多采用倾泻法过滤。

答案：√
883. (    )洗涤沉淀过程中，应该自下而上螺旋洗涤。

答案：×
正确答案：洗涤沉淀过程中，应该自上而下螺旋洗涤。
884. (    )灼烧空坩埚的温度不必与以后灼烧沉淀的温度一致。

答案：×
正确答案：灼烧空坩埚的温度必须与以后灼烧沉淀的温度一致。
885. (    )分析结果的有效数字和有效位数与仪器实测精密度无关。

答案：×
正确答案：分析结果的有效数字和有效位数与仪器实测精密度有关。
886. (    )用称量绝对误差为0.1g的托盘天平上称量出5g记录结果应为5.0g。

答案：√
887. (    )在运算中弃去多余数字，应以“四舍五入”的原则决定进位或弃去。

答案：×
正确答案：在运算中弃去多余数字，应以“四舍六入五成双”的原则决定进位或弃去。
888. (    )将1.5456保留二位有效数字为1.6。

答案：×
正确答案：将1.5456保留二位有效数字为1.5。

889. (    )几个数相加、减时，其和或差的有效数字的保留应以小数点后位数最少的数为准。

答案：√
890. (    )在乘除法运算中，所得积或商的有效数字的位数以有效数字位数最少的数为准。

答案：√
891. (    )乘方或开方时，原数值有几位有效数字，计算结果就可保留几位有效数字。

答案：√
892. (    )干燥箱是利用电热丝隔层加热使物体干燥的设备。

答案：√
893. (    )电加热板实际就是封闭式电炉，由于炉丝不外露，所以使用安全、方便，尤其是加热有机物。

答案：√
894. (    )用加热套加热容量瓶，省电、安全、快速。

答案：×
正确答案：容量瓶不能加热，电热套是用来加热烧瓶的专用电热设备。
895. (    )水银是唯一在室温下呈液态的金属。

答案：√
896. (    )水银气压计在悬挂和固定时，要用带重锤的铅垂线检查，使之严格地保持垂直位置。
答案：√
897. (    )同一实验应使用同一天平和砝码。

答案：√
898. (    )天平的防震要求较高，震动能损坏天平的刀刃且使天平变动性增大。

答案：√
899. (    )天平的零点定义为无负载时，天平处于平衡状态时指针的位置。

答案：√
900. (    )被称样品的温度与天平室温度不一致时可以称量。

答案：×
正确答案：被称样品的温度与天平室温度不一致时，不能称量。
901. (    )吸收光谱有原子吸收光谱和分子吸收光谱。
答案：√
902. (    )分光光度法不仅适用于低含量和微量组分的测定，还适用于高含量组分的测定。

答案：×
正确答案：分光光度法适用于低含量和微量组分的测定，不适用于高含量组分的测定。
903. (    )入射光与透射光强度之比称为透光度，用T表示，
[image: image66.wmf]t

I

I

/

T

0

=

。
答案：×
正确答案：透射光与入射光强度之比称为透光度，用T表示，
[image: image67.wmf]0

/

T

I

I

t

=

。
904. (    )如果白光照到某物质上，这种物质不吸收任何光波，则这种物质为黑色。

答案：×
正确答案：如果白光照到某物质上，这种物质不吸收任何光波，则这种物质为白色。
905. (    )日光是混合光。

答案：√
906. (    )光既具有波动性，又具有微粒性，即称为光的二象性。

答案：√
907. (    )干涉和衍射都说明光具有波动性。

答案：√
908. (    )分光光度法比目视比色法准确度高，选择性好，是因为它采用的入射光的单色性好。

答案：√
909. (    )目视比色时从管口侧面观察，并与标准色阶进行比较。
答案：×
正确答案：目视比色时从管口垂直向下观察，并与标准色阶进行比较。
910. (    )对于任何一种有色溶液，都可以测出它的光吸收曲线。

答案：√
911. (    )摩尔吸收系数表示物质对某一特定波长光的吸收能力。

答案：√
912. (    )摩尔吸收系数与入射光的波长无关。

答案：×
正确答案：摩尔吸收系数与入射光的波长有关。
913. (    )吸收池（比色皿）拿取时手指应捏住毛玻璃面，不要接触透光面。

答案：√
914. (    )溶液的吸光度数值与溶液自身的性质、溶液的浓度、比色皿的厚度和所用参比溶液有关。
答案：√
915. (    )分光光度计单色器一般由入光狭缝、色散器和出光狭缝组成。

答案：×
正确答案：分光光度计一般由入光狭缝、准光器、色散器、投影器和出光狭缝五部分组成。
916. (    )灵敏度选择：在能使参比溶液调到T＝100%处时，尽量使用灵敏度较高的档。

答案：×
正确答案：灵敏度选择：在能使参比溶液调到T＝100%处时，尽量使用灵敏度较低的档。

917. (    )721分光光度计可不必预热，开机即可使用。

答案：×
正确答案： 分光光度计必须预热后才可使用。

918. (    )pH值亦称氢离子浓度指数，是溶液中氢离子浓度的一种标度。

答案：×
正确答案：pH值亦称氢离子浓度指数，是溶液中氢离子活度的一种标度。

919. (    )电位法测定溶液pH值的理论依据是氢电极电位与pH在一定温度下具有直线关系。

答案：√
920. (    )测量pH值的仪器称为酸度计，又称pH计。

答案：√
921. (    )导体按导电的载流子不同可分为电子导体和离子导体或电解质导体。

答案：√
922. (    )电导率仪系列产品的发展方向是数字式电导率仪和智能化电导率仪。
答案：√
923. (    )选择电导测定仪电导池常数最佳条件是：应用电导池测量介质的电导率范围在10－3～3×10－5S/m之间。
答案：×
正确答案：选择电导测定仪电导池常数最佳条件是：应用电导池测量介质的电导率范围在10－3～3×10－5S/cm之间。
924. (    )利用库仑计法水分测定仪仅可测定液体化工产品中游离水含量。

答案：×
正确答案:利用库仑计法水分测定仪可测定大部分有机和无机固、液体化工产品中游离水或结晶水含量。

925. (    )应用pH计测定溶液的pH值时，需用标准缓冲溶液对仪器进行校正。

答案：√
926. (    )电解质的电导率与其物质的量浓度成正比。

答案：×
正确答案：大多数电解质的电导率与其物质的量浓度的关系曲线存在一个极大点。
927. (    )应用卡尔费休法水分测定仪测定水分时，应首先滴定乙二醇甲醚吡啶溶剂。
答案：√
928. (    )电位滴定法结果的计算依据是滴定剂与被测溶液的反应方程式。

答案：√
929. (    )测定pH值时，标准缓冲溶液的选择以接近被测液为好。

答案：√
930. (    )测定pH值的玻璃电极可以长期使用。

答案：×
正确答案：玻璃电极在长期的使用中会老化，其一般使用期为一年。
931. (    )在使用电导率仪测定未知样品时，首先应该选择最小量程档。

答案：×
正确答案：在使用电导率仪测定未知样品时，首先应该选择最大量程档。
932. (    )使用电导率仪测定高纯水的电导率时，测定与时间无关。
答案：×
正确答案：使用电导率仪测定高纯水的电导率时，测定应越快越好。
933. (    )油品的折射率常用于测定油品的组分轻重。

答案：×
正确答案：油品的折射率常用于测定油品的结构族组成。
934. (    )物质的折光率不随温度或光线波长的不同而改变。

答案：×
正确答案：物质的折光率因温度或光线波长的不同而改变。
935. (    )折光率是有机化合物最重要的物理常数之一，可用来鉴定未知物或鉴定物质的纯度。

答案：√
936. (    )同一物质的折光率随入射光波长和测定温度的不同而不同，随着入射光的波长降低而降低，随温度升高而升高。
答案：×
正确答案：同一物质的折光率随入射光波长和测定温度的不同而不同，随着入射光的波长降低而升高，随温度升高而降低。
937. (    )当以4℃的水作为测定比重的比较标准物质时，油品的比重和密度在数值上相等，单位也相同。

答案：×
正确答案：当以4℃的水作为测定比重的比较标准物质时，油品的比重和密度在数值上相等，单位不相同。

938. (    )油品的密度等于油品的质量除油品的体积，与温度无关。

答案：×
正确答案：油品的密度等于油品的质量除油品的体积，与温度有关。
939. (    )密度计法测定密度是基于阿基米德定律。

答案：√
940. (    )用GB/T260测定油品含水是一种化学方法。

答案：×
正确答案：用GB/T260测定油品含水是一种物理方法。

941. (    )GB/T260中规定测定油品含水的取样量为100g。

答案：×
正确答案：GB/T260中规定测定油品水分时应根据试样中水分的大小确定取样量。

942. (    )测定石油产品馏程的原理是在一定条件下，使产品汽化、冷却及流出的物理过程。
答案：√
943. (    )GB/T6536中规定蒸馏柴油时冷浴温度为0～50℃。

答案：×
正确答案：GB/T6536中规定蒸馏柴油时冷浴温度为0～60℃。

944. (    )石油产品含蜡量的多少对凝点高低具有决定性作用，含蜡越多，凝点越高。

答案：√
945. (    )GB/T265中规定测粘度时，应使用统一规格的粘度计。

答案：×
正确答案：GB/T265中规定测粘度时，应根据试验温度选用适当的粘度计。

946. (    )油品的粘温性质好，表示油品的粘度随温度变化大。

答案：×
正确答案：油品的粘温性质好，表示油品的粘度随温度变化小。
947. (    )试样粘度测定前必须将粘度计用溶剂油或石油醚洗涤，然后烘干备用。

答案：√
948. (    )一般规律是油品的蒸气压越高，馏分组成越轻，油品的闪点越高。

答案：×
正确答案：一般规律是油品的蒸气压越高，馏分组成越轻，油品的闪点越低。
949. (    )在规定条件下将油品加热，当达到某一温度时，用火焰点燃油品蒸气与空气的混合物，若混合气发生闪火现象，则此时油品的最低温度即称为该油品的闪点。

答案：√
950. (    )采用克利夫兰开口杯法测闪点，可以在任何温度下将试样装入试验杯中进行试验。

答案：×
正确答案：采用克利夫兰开口杯法测闪点，试验杯在使用前应冷却到预期闪点前至少56℃才能将试样装入试验杯中进行试验。

951. (    )测闭口闪点时，不用使用防护屏。

答案：×
正确答案：测闭口闪点时，应使用防护屏。
952. (    )残炭是指油品在规定的条件下受热蒸发，剩余的白色残留物。

答案：×
正确答案：残炭是指油品在规定的条件下受热蒸发形成的焦黑色残留物。
953. (    )残炭值的大小与油品组成成分有关，胶质沥青质及多环芳烃迭合物成分越高，残炭值越大。
答案：√
954. (    )SH/T0170规定测定油品残炭时试样不需要脱水。

答案：×
正确答案：SH/T0170规定对于水含量大于0.5％的石油产品在测定残炭前进行脱水。

955. (    )测油品的酸度和酸值的原理都是酸碱中和反应。

答案：√
956. (    )柴油酸度对柴油发动机状况有非常大的影响，酸度大的柴油会使发动机的积炭增加。

答案：√
957. (    )GB/T509中规定将100mL试样在规定的仪器、温度和空气流的条件下蒸发所得残渣量即为实际胶质。
答案：×
正确答案：GB/T509中规定将25mL试样在规定的仪器、温度和空气流的条件下蒸发所得残渣量，用100mL试样中所含实际胶质毫克数表示。

958. (    )石油产品机械杂质测定时滤纸应预先干燥和恒重。

答案：√
959. (    )测定石蜡熔点熔化石蜡样品时，可将其放在电热板上进行加热。

答案：×
正确答案：测石蜡熔点熔化石蜡样品时，可将其放在烘箱或水浴中加热。
960. (    )用密度计法测定石油产品密度，读数时视线要与试样的弯月面下缘成一水平面。

答案：√
961. (    )GB/T260《石油产品水分测定法》要求测定时用无水乙醇来稀释试油。

答案：×
正确答案：GB/T260《石油产品水分测定法》要求测定时用溶剂油或汽油来稀释试油。

962. (    )GB/T260《石油产品水分测定法》测定时，回流速度慢会使结果偏高。

答案：×
正确答案：GB/T260水分测定中，回流速度慢，会使结果偏低。

963. (    )GB/T6536中规定从5%回收体积到蒸馏烧瓶中残留量为5mL的平均速度应控制在3～4mL/min。

答案：×
正确答案：GB/T6536中规定从5%回收体积到蒸馏烧瓶中残留量为5mL的平均速度应控制在4～5mL/min。

964. (    )测定油品的粘度时，要想使测量结果准确，粘度计中的试样不得有气泡及裂隙；粘度计应成垂直状态；温度必须恒定。

答案：√
965. (    )GB/T3536石油产品开口闪点测定法（克利夫兰法）规定，当试样液面任一点出现闪火时，即可读出温度作为试样的闪点。

答案：√
966. (    )GB/T261石油产品闭口杯闪点测定法规定，在试样液面上方出现蓝色火焰时，即可结束试验，读出温度。

答案：×
正确答案：GB/T261石油产品闭口杯闪点测定法规定，在试样液面上方出现蓝色火焰时，立即读数作为试样的闪点。继续进行点火试验，应能继续闪火，才能认定测定有效。

967. (    )残炭测定时坩锅冷却时间越长越好。

答案：×
正确答案：残炭测定时坩锅冷却时间应在规定时间内，冷却时间过长，坩锅重量增加。
968. (    )测定酸度、酸值时，在每次滴定过程中，自锥形瓶停止加热到滴定达到终点所经过的时间不应超过5min。

答案：×
正确答案：测定酸度、酸值时，在每次滴定过程中，自锥形瓶停止加热到滴定达到终点所经过的时间不应超过3min。

969. (    )测量发动机燃料实际胶质时，若温度过高，而风速过小，则测定结果偏低。

答案：×
正确答案：测量发动机燃料实际胶质时，若温度过高，而风速过小，则测定结果偏高。
970. (    )测定油品中的机械杂质时，常常需要使用乙醇—乙醚或乙醇—苯混合液。这是因为某些油品中含有一些不溶于汽油，但可溶于上述溶剂的沥青质、沥青质酸及酸酐。

答案：√
971. (    )GB/T2539法规定，在石蜡熔点测定的整个试验过程中，水浴中水温应保持在16～28℃。

答案：√
972. (    )GB/T260法测定石油产品水分时，在仪器拆卸后接受器中没有水存在，认为试样无水。

答案：√
973. (    )GB/T6536方法中的干点都是指在试验过程中得到的温度计的最高读数。

答案：×
正确答案：GB/T6536方法中的干点是指蒸馏烧瓶中最低点的最后一滴液体气化时一瞬间所观察到的温度计读数。

974. (    )如需要检查试样的凝点是否符合技术要求，应采用比技术标准所规定的凝点高2℃来进行试验，此时液面的位置如能够移动，就认为凝点合格。

答案：×
正确答案：如需要检查试样的凝点是否符合技术要求，应采用比技术标准所规定的凝点高1℃来进行试验，此时液面的位置如能够移动，就认为凝点合格。

975. (    )GB/T265规定，粘度测定时取不少于三次的流动时间所得的算术平均值作为试样的平均流动时间。

答案：√
976. (    )GB/T3536规定取重复测定两个闪点结果的平均值作为克利夫兰开口杯闪点。

答案：×
正确答案：GB/T3536规定取重复测定两个结果的闪点，经大气压力修正后的平均值，作为克利夫兰开口杯闪点。

977. (    )GB/T261石油产品闭口杯闪点测定法规定闪点测定结果修约后保留一位小数报出。
答案：×
正确答案：GB/T261石油产品闭口杯闪点测定法规定闪点测定结果修约后以整数报出。

978. (    )SH/T0170电炉法残炭的计算结果精确到0.1％。

答案：√
979. (    )石油产品酸度的单位是mgKOH/g。

答案：×
正确答案：石油产品酸度的单位是mgKOH/100mL。

980. (    )GB/T509规定，实际胶质的测定结果应取整数表示。
答案：√
981. (    )测定重质、含胶状物较多的油品的机械杂质时，不溶于溶剂的有机物也被当作杂质计算使得测定结果偏高。
答案：√
982. (    )GB/T1884测定油品密度时，SY－Ⅰ和SY—Ⅱ型石油密度计均可使用。

答案：√
983. (    )凝点测定用圆底试管在距管底30mm的外壁处有一环形标线。

答案：√
984. (    )测定试样的运动粘度时，当任一支粘度计正在测定流动时间时，如果需要可以向恒温浴中放入或取出其他粘度计。

答案：×
正确答案：测定试样的运动粘度时，当任一支粘度计正在测定流动时间时，不能向恒温浴中放入或取出其他粘度计。
985. (    )GB/T3536（克利夫兰法）测定石油产品开口杯闪点时，温度计应位于试验杯的中心。

答案：×
正确答案:GB/T3536（克利夫兰法）测定石油产品开口杯闪点时，温度计应位于试验杯中心与边的中点，在与测试火焰扫过的弧(或线)相垂直的直径上，并在点火臂的对边。

准 考 证 号





单 位 名 称





姓     名





地  区





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号








试卷编码： 11JL80410000-62601190450001                                                                                                                                                                 第 1 页    共 39 页

_1183185179

_1183187640

_1183203536

_1234567908.unknown

_1276602591.unknown

_1276602616.unknown

_1276607373.unknown

_1276607939.unknown

_1276607269

_1276602603.unknown

_1276602604.unknown

_1276601742.unknown

_1276602590.unknown

_1276601741.unknown

_1234567904.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567901.unknown

_1183203566

_1183187904

_1183203257

_1183203418

_1183203110

_1183203203

_1183202980

_1183187802

_1183187806

_1183187757

_1183185656

_1183187374

_1183187400

_1183187414

_1183187387

_1183185788

_1183187358

_1183185813

_1183185662

_1183185610

_1183185635

_1183185644

_1183185614

_1183185594

_1183185598

_1183185141

_1183185171

_1183185175

_1183185145

_1183185149

_1183185099

_1183185103

_1183185107

_1183185075

_1183185080

_1183185071

